## PLANINHA CENTRAL
|  |  | 294.25 | 254 | 0 | 1 |  |  | 1 | 33 |  |  | PLANILHA CENTRAL | ANALIZE DE DADOS |  |  | EQUIPAMENTO AD | DIMENCINAMENTO DE PLACA | MENU
SOMATORIA DAS CONTAS
DATA | KWh/m | QUANT | MONOFÁSICO(KW/H) | SOMATÓRIA (KWh/m) | VALOR DO (KW.H) | MEDIA(kw/m) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
2021-03-01 | 1500 | 1 | 30 | 18000 | 2021-10-10 | 1500 | 50 | 12.6465 | 5.2604 | 12.6465 | 82500 | 65707.1478
2021-04-01 | 1500 | 2 |  |  | 1.15 | [5 empty] | INDICE |  | VALORES | MAO DE OBRA + EPI |  |  | TABELAS | CONTROLE DE ESTOQUE
2021-05-01 | 1500 | 3 | [8 empty] | 55
2021-06-01 | 1500 | 4 | BIFÁSICO(KW/H) |  | VALOR ANUAL (KW.H) |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | M² DE RUA
2021-07-01 | 1500 | 5 | 50 |  | 20700 |  | 4.9467 |  | 0 | INVERSOR MIN |  |  |  |  | OFF
2021-08-01 | 1500 | 6 | [6 empty] | 79.0117 | 10.1172 |  |  |  |  | OK | 1
2021-09-01 | 1500 | 7 |  |  |  | MEDIA(kw/h)- M.B.T |  |  | AREA TOTAL M² |  |  |  | IMSUMOS+ESTR... | PERCAS DOS SISTEMA |  |  | GERAÇAO DE ENERGIA | PROPOSTA
2021-10-01 | 1500 | 8 |  |  |  | 1500 |  |  | 65.8122 | [7 empty] | RETORNO DO INVESTIMENTO
2021-11-01 | 1500 | 9 | TRIFÁSICA(KW/H) |  | VALOR DA MEDIA (KW.H) |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
2021-12-01 | 1500 | 10 | 100 |  | 1725 |  | 0.79926 |  |  | 15.1758
2022-01-01 | 1500 | 11
2022-02-01 | 1500 | 12
Conta 01
DATA | KWh/m | QUANT | MONOFÁSICO(KW.H) | SOMATÓRIA (KW/H) | VALOR DO (KW.H) | MEDIA(kw/h) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
2021-03-01 | 1500 | 1 | 30 | 18000 | 2021-10-10 | 1500 | 50 | 12.6465 |  | 12.6465 | 82500 | 55366.8107
2021-04-01 | 1500 | 2 |  |  | 1.15 | [5 empty] | INDICE
2021-05-01 | 1500 | 3 | [8 empty] | 55
2021-06-01 | 1500 | 4 | BIFÁSICO(KW/H) |  | VALOR ANUAL (KW.H) |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M² |  | INVERSOR
2021-07-01 | 1500 | 5 | 50 |  | 20700 |  | 4.9467 |  | 72.1482 | INVERSOR MIN
2021-08-01 | 1500 | 6 | [7 empty] | 10.1172
2021-09-01 | 1500 | 7 |  |  |  | MEDIA(kw/h)- M.B.T
2021-10-01 | 1500 | 8 |  |  |  | 1500
2021-11-01 | 1500 | 9 | TRIFÁSICA(KW/H) |  | VALOR DA MEDIA (KW.H) |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
2021-12-01 | 1500 | 10 | 100 |  | 1725 |  | 0.79926 |  |  | 15.1758
2022-01-01 | 1500 | 11
2022-02-01 | 1500 | 12
Conta 02
DATA | KWh/m | QUANT | MONOFÁSICO(KW/H) | SOMATÓRIA (KW/H) | VALOR DO (KW.H) | MEDIA(kw.h) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
2020-10-01 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45519.0647
2020-11-01 | 0 | 2 |  |  | 1.15 | [5 empty] | INDICE
2020-12-01 | 0 | 3 | [8 empty] | 55
2021-01-01 | 0 | 4 | BIFÁSICO(KW/H) |  | VALOR ANUAL (KW.H) |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M²
2021-02-01 | 0 | 5 | 50 |  | 0 |  | 4.9467 |  | 66.4511 | INVERSOR MIN
2021-03-01 | 0 | 6 | [7 empty] | 0
2021-04-01 | 0 | 7 |  |  |  | MEDIA(kw.h)- M.B.T
2021-05-01 | 0 | 8 |  |  |  | 0
2021-06-01 | 0 | 9 | TRIFÁSICA(KW/H) |  | VALOR DA MEDIA (KW.H) |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
2021-07-01 | 0 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0.79926 |  |  | 0
2021-08-01 | 0 | 11
2021-09-01 | 0 | 12
Conta 03
DATA | KWh/m | QUANT | MONOFÁSICO(KW/H) | SOMATÓRIA (KW/H) | VALOR DO (KW.H) | MEDIA(kw/h) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
2021-01-01 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41673.0412
2021-02-01 | 0 | 2 |  |  | 1.15 | [5 empty] | INDICE
2021-03-01 | 0 | 3 | [8 empty] | 55
2021-04-01 | 0 | 4 | BIFÁSICO(KW/H) |  | VALOR ANUAL (KW.H) |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M²
2021-05-01 | 0 | 5 | 50 |  | 0 |  | 4.9467 |  | 72.1482 | INVERSOR MIN
2021-06-01 | 0 | 6 | [7 empty] | 0
2021-07-01 | 0 | 7 |  |  |  | MEDIA(kw/h)- M.B.T
2021-08-01 | 0 | 8 |  |  |  | 0
2021-09-01 | 0 | 9 | TRIFÁSICA(KW/H) |  | VALOR DA MEDIA (KW.H) |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
2021-10-01 | 0 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0.79926 |  |  | 0
2021-11-01 | 0 | 11
2021-12-01 | 0 | 12
Conta 04
DATA | KWh/m | QUANT | MONOFÁSICO(KW/H) | SOMATÓRIA (KW/H) | VALOR DO (KW.H) | MEDIA(kw/h) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
2020-08-01 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44126.092
2020-09-01 | 0 | 2 |  |  | 1.15 | [5 empty] | INDICE
2020-10-01 | 0 | 3 | [8 empty] | 55
2020-11-01 | 0 | 4 | BIFÁSICO(KW/H) |  | VALOR ANUAL (KW.H) |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M²
2020-12-01 | 0 | 5 | 50 |  | 0 |  | 4.9467 |  | 67.2952 | INVERSOR MIN | VALOR DE ISTALAÇAO
2021-01-01 | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 7000
2021-02-01 | 0 | 7 |  |  |  | MEDIA(kw/h)- M.B.T |  |  |  |  | VALOR DE CABO
2021-03-01 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4191.02
2021-04-01 | 0 | 9 | TRIFÁSICA(KW/H) |  | VALOR DA MEDIA (KW.H) |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
2021-05-01 | 0 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0.79926 |  |  | 0 | VALOR DE FERAMENTA
2021-06-01 | 0 | 11 | [8 empty] | 5258.42
2021-07-01 | 0 | 12
|  |  | 0 | 1
|  |  | 0 | 2
|  |  | 0 | 3
|  |  | 0 | 4
|  |  | 0 | 5
|  |  | 0 | 6
|  |  | 0 | 7
|  |  | 0 | 8
|  |  | 0 | 9
|  |  | 0 | 10
|  |  | 0 | 11
|  |  | 0 | 12
|  |  | 0 | 13
CRESE
P.D.E
CRESE
P.D.E
CRESE
P.D.E
CRESE
P.D.E
CRESE
P.D.E
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

## EQUIPAMENTO AD
DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO | QUANT... | POTENCIA POR KW.H | HORAS | DIAS | COMSUMO A MÊS (WK.DIA) | SOMATORIA
ARCONDICIONADO (9000 BTU) | 0 | 0.6 | 8 | 30 | 0 | 0
ARCONDICIONADO (12000 BTU) | 0 | 0.8 | 8 | 30 | 0
ARCONDICIONADO (18000 BTU) | 0 | 1.2 | 8 | 30 | 0
ARCONDICIONADO (36000 BTU) | 0 | 2.6 | 8 | 30 | 0
BOMBA DA AGUA | 0 | 1 | 1 | 30 | 0
FREZER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
QUANT... | MES | AVOR AO MES SEM AD+ | COM AD+ | MEDIA KW.H
1 | 2020-08-01 | 1500 | 1500 | 1500
2 | 2020-09-01 | 1500 | 1500
3 | 2020-10-01 | 1500 | 1500
4 | 2020-11-01 | 1500 | 1500
5 | 2020-12-01 | 1500 | 1500
6 | 2021-01-01 | 1500 | 1500
7 | 2021-02-01 | 1500 | 1500
8 | 2021-03-01 | 1500 | 1500
9 | 2021-04-01 | 1500 | 1500
10 | 2021-05-01 | 1500 | 1500
11 | 2021-06-01 | 1500 | 1500
12 | 2021-07-01 | 1500 | 1500

## ANALIZE DE DADOS
ANALIZE DE DADOS
DATA | KWh/m | QUANT | POTENCIAL TOTAL (KWp) | SUNDATA(22/02/2022) | VAL-IND-MENSAL | VALOR DE PRODUÇAO POR DIA | QUANT... DIAS | PRODUÇAO A MES | COMPARATIVO | SOMATORIA
2020-09-06 | 1500 | 1 | 12.6465 |  | AQUIDAUNA |  |  |  |  | 363.8814
2020-10-06 | 1500 | 2 |  | 2022-01-01 | 5.75 | 58.1199 | 30 | 1743.5984 | 243.5984
2020-11-06 | 1500 | 3 |  | 2022-02-01 | 5.76 | 58.221 | 30 | 1746.6307 | 246.6307
2020-12-06 | 1500 | 4 | ENERGIA DE G/DIA | 2022-03-01 | 5.39 | 54.4811 | 30 | 1634.434 | 134.434
2021-01-06 | 1500 | 5 | 50 | 2022-04-01 | 4.84 | 48.9218 | 30 | 1467.655 | -32.345
2021-02-06 | 1500 | 6 |  | 2022-05-01 | 3.89 | 39.3194 | 30 | 1179.5822 | -320.4178
2021-03-06 | 1500 | 7 |  | 2022-06-01 | 3.7 | 37.3989 | 30 | 1121.9677 | -378.0323
2021-04-06 | 1500 | 8 | RENDIMENTO | 2022-07-01 | 3.84 | 38.814 | 30 | 1164.4205 | -335.5795
2021-05-06 | 1500 | 9 | 0.79926 | 2022-08-01 | 4.7 | 47.5067 | 30 | 1425.2022 | -74.7978
2021-06-06 | 1500 | 10 |  | 2022-09-01 | 4.87 | 49.2251 | 30 | 1476.752 | -23.248
2021-07-06 | 1500 | 11 |  | 2022-10-01 | 5.51 | 55.6941 | 30 | 1670.8221 | 170.8221
2021-08-06 | 1500 | 12 |  | 2022-11-01 | 6.02 | 60.8491 | 30 | 1825.4717 | 325.4717
|  |  |  | 2022-12-01 | 6.29 | 63.5782 | 30 | 1907.345 | 407.345
|  |  |  | ANO | MEDIA
|  |  |  | 2022 | 4.9467
[11 empty] | 10 | SÃO PAULO | JANDIRA | BARUERI | JANDIRA | COTIA | PONTA PORAN | BONITO | MARACAJU | ANASTACIO | AQUIDAUNA
[11 empty] | SÃO PAULO | 5.22 | 5.22 | 5.31 | 5.31 | 5.34 | 5.82 | 5.75 | 5.91 | 5.82 | 5.75
[11 empty] | JANDIRA | 5.46 | 5.46 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.61 | 5.52 | 5.72 | 5.73 | 5.76
[11 empty] | BARUERI | 4.68 | 4.68 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.21 | 5.27 | 5.24 | 5.41 | 5.39
[11 empty] | JANDIRA | 4.13 | 4.13 | 4.29 | 4.29 | 4.23 | 4.42 | 4.66 | 4.58 | 4.82 | 4.84
[11 empty] | COTIA | 3.42 | 3.42 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.55 | 3.71 | 3.77 | 3.91 | 3.89
[11 empty] | PONTA PORAN | 3.15 | 3.15 | 3.24 | 3.24 | 3.19 | 3.26 | 3.47 | 3.42 | 3.66 | 3.7
[11 empty] | BONITO | 3.26 | 3.26 | 3.33 | 3.33 | 3.28 | 3.36 | 3.61 | 3.59 | 3.82 | 3.84
[11 empty] | MARACAJU | 4.18 | 4.18 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.43 | 4.53 | 4.47 | 4.68 | 4.7
[11 empty] | ANASTACIO | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.26 | 4.68 | 4.77 | 4.76 | 4.86 | 4.87
[11 empty] | AQUIDAUNA | 4.7 | 4.7 | 4.89 | 4.89 | 4.77 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 5.53 | 5.51
[12 empty] | 5.16 | 5.16 | 5.3 | 5.3 | 5.24 | 5.85 | 5.92 | 5.86 | 6.07 | 6.02
[12 empty] | 5.67 | 5.67 | 5.8 | 5.8 | 5.76 | 6.25 | 6.14 | 6.37 | 6.34 | 6.29

## P.D.E
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | QUANT... INVERSOR | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 1 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | QUANT... INVERSOR | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 1 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | QUANT... INVERSOR | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 1 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | QUANT... INVERSOR | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 1 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | QUANT... INVERSOR | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 1 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96

## DIMENCINAMENTO DE PLACA
calculo de placa-01 |  |  |  |  | 2
ESTRUTURA PRESUMIDA
POTENCIAL TOTAL (KWp) | DESCRITIVO | INDICE | ESPECIFICAÇAO DE MODULO | QUANT... DE MODULO | VALOR TOTAL
12.6465 | CONJ PARAFUSO ESTRUTURAL FIBROCIMENTO | 193 | 455 | 27.7945 | 5364.3446
| CONJ TELHA CERÂMICA | 193 | 545 | 23.2046 | 4478.4895
| CJ ESTRUTURA DE SOLO ENERGEASY 20º INCLINAÇÃO | 193 | 550 | 22.9937 | 4437.776
| PERFIL FV 4,20M | 195 | 590 | 22.7865 | 4443.3691
| GRAMPO INTERMEDIÁRIO 30/35MM | 196 | 609 | 21.4348 | 4201.2141
| GRAMPO TERMINAL 30MM | 197 | 690 | 18.3283 | 3610.6708
| MODULOS(W) | PREÇO | ALTURA(M) | FRENTE(M) | AREAS M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 455 | 975 | 2.168 | 0.996 | 2.1593 | 27.7945 | 66.4511 | 27099.6684
| 545 | 1152 | 2.254 | 1.135 | 2.5583 | 23.2046 | 65.8122 | 26731.7096
| 550 | 1180 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.9937 | 72.1482 | 27132.5165
| 555 | 1125 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.7865 | 71.5033 | 25634.8214
| 590 | 1400 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 21.4348 | 67.2952 | 30008.6723
| 690 | 1935 | 2.384 | 1.303 | 3.1064 | 18.3283 | 63.2488 | 35465.2182
calculo de placa-02 |  |  |  |  | 3
ESTRUTURA PRESUMIDA
POTENCIAL TOTAL (KWp) | DESCRITIVO | INDICE | ESPECIFICAÇAO DE MODULO | QUANT... DE MODULO | VALOR TOTAL
12.6465 | CONJ PARAFUSO ESTRUTURAL FIBROCIMENTO | 193 | 455 | 27.7945 | 5364.3446
| CONJ TELHA CERÂMICA | 193 | 545 | 23.2046 | 4478.4895
| CJ ESTRUTURA DE SOLO ENERGEASY 20º INCLINAÇÃO | 193 | 550 | 22.9937 | 4437.776
| PERFIL FV 4,20M | 195 | 590 | 21.4348 | 4179.7794
| GRAMPO INTERMEDIÁRIO 30/35MM | 196 | 609 | 20.766 | 4070.1418
| GRAMPO TERMINAL 30MM | 197 | 690 | 18.3283 | 3610.6708
| MODULOS(W) | PREÇO | ALTURA(M) | FRENTE(M) | AREAS M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 455 | 1100 | 2.168 | 0.996 | 2.1593 | 27.7945 | 66.4511 | 30573.9848
| 545 | 1170 | 2.254 | 1.135 | 2.5583 | 23.2046 | 65.8122 | 27149.3926
| 550 | 1140 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.9937 | 72.1482 | 26212.7702
| 590 | 1365.55 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 21.4348 | 67.2952 | 29270.2447
| 609 | 1550 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 20.766 | 65.2133 | 32187.3456
| 690 | 1935 | 2.384 | 1.303 | 3.1064 | 18.3283 | 63.2488 | 35465.2182
calculo de placa-03 |  |  |  |  | 1
ESTRUTURA PRESUMIDA
POTENCIAL TOTAL (KWp) | DESCRITIVO | INDICE | ESPECIFICAÇAO DE MODULO | QUANT... DE MODULO | VALOR TOTAL
0 | CONJ PARAFUSO ESTRUTURAL FIBROCIMENTO | 193 | 455 | 27.7945 | 5364.3446
| CONJ TELHA CERÂMICA | 193 | 545 | 23.2046 | 4478.4895
| CJ ESTRUTURA DE SOLO ENERGEASY 20º INCLINAÇÃO | 193 | 550 | 22.9937 | 4437.776
| PERFIL FV 4,20M | 195 | 590 | 21.4348 | 4179.7794
| GRAMPO INTERMEDIÁRIO 30/35MM | 196 | 609 | 20.766 | 4070.1418
| GRAMPO TERMINAL 30MM | 197 | 690 | 18.3283 | 3610.6708
| MODULOS(W) | PREÇO | ALTURA(M) | FRENTE(M) | AREAS M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 455 | 1100 | 2.168 | 0.996 | 2.1593 | 27.7945 | 66.4511 | 30573.9848
| 545 | 1170 | 2.254 | 1.135 | 2.5583 | 23.2046 | 65.8122 | 27149.3926
| 550 | 1140 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.9937 | 72.1482 | 26212.7702
| 590 | 1365.55 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 21.4348 | 67.2952 | 29270.2447
| 609 | 1550 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 20.766 | 65.2133 | 32187.3456
| 690 | 1935 | 2.384 | 1.303 | 3.1064 | 18.3283 | 63.2488 | 35465.2182
calculo de placa-04 |  |  |  |  | 3
ESTRUTURA PRESUMIDA
POTENCIAL TOTAL (KWp) | DESCRITIVO | INDICE | ESPECIFICAÇAO DE MODULO | QUANT... DE MODULO | VALOR TOTAL
0 | CONJ PARAFUSO ESTRUTURAL FIBROCIMENTO | 193 | 455 | 27.7945 | 5364.3446
| CONJ TELHA CERÂMICA | 193 | 545 | 23.2046 | 4478.4895
| CJ ESTRUTURA DE SOLO ENERGEASY 20º INCLINAÇÃO | 193 | 550 | 22.9937 | 4437.776
| PERFIL FV 4,20M | 195 | 590 | 21.4348 | 4179.7794
| GRAMPO INTERMEDIÁRIO 30/35MM | 196 | 609 | 20.766 | 4070.1418
| GRAMPO TERMINAL 30MM | 197 | 690 | 18.3283 | 3610.6708
| MODULOS(W) | PREÇO | ALTURA(M) | FRENTE(M) | AREAS M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 455 | 1100 | 2.168 | 0.996 | 2.1593 | 27.7945 | 66.4511 | 30573.9848
| 545 | 1170 | 2.254 | 1.135 | 2.5583 | 23.2046 | 65.8122 | 27149.3926
| 550 | 1140 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.9937 | 72.1482 | 26212.7702
| 590 | 1365.55 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 21.4348 | 67.2952 | 29270.2447
| 609 | 1550 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 20.766 | 65.2133 | 32187.3456
| 690 | 1935 | 2.384 | 1.303 | 3.1064 | 18.3283 | 63.2488 | 35465.2182
calculo de placa-SOMATRIA |  |  |  |  | 4
ESTRUTURA PRESUMIDA
POTENCIAL TOTAL (KWp) | DESCRITIVO | INDICE | ESPECIFICAÇAO DE MODULO | QUANT... DE MODULO | VALOR TOTAL
0 | CONJ PARAFUSO ESTRUTURAL FIBROCIMENTO | 193 | 455 | 27.7945 | 5364.3446
| CONJ TELHA CERÂMICA | 193 | 545 | 23.2046 | 4478.4895
| CJ ESTRUTURA DE SOLO ENERGEASY 20º INCLINAÇÃO | 193 | 550 | 22.9937 | 4437.776
| PERFIL FV 4,20M | 195 | 590 | 21.4348 | 4179.7794
| GRAMPO INTERMEDIÁRIO 30/35MM | 196 | 609 | 20.766 | 4070.1418
| GRAMPO TERMINAL 30MM | 197 | 690 | 18.3283 | 3610.6708
| MODULOS(W) | PREÇO | ALTURA(M) | FRENTE(M) | AREAS M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 455 | 1100 | 2.168 | 0.996 | 2.1593 | 27.7945 | 66.4511 | 30573.9848
| 545 | 1170 | 2.254 | 1.135 | 2.5583 | 23.2046 | 65.8122 | 27149.3926
| 550 | 1140 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 22.9937 | 72.1482 | 26212.7702
| 590 | 1365.55 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 21.4348 | 67.2952 | 29270.2447
| 609 | 1550 | 2.172 | 1.303 | 2.8301 | 20.766 | 65.2133 | 32187.3456
| 690 | 1935 | 2.384 | 1.303 | 3.1064 | 18.3283 | 63.2488 | 35465.2182
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

## GERAÇÃO DE ENERGIA
NUMERO DE INDEFICAÇAO | Geração de energia | [6 empty] | Numero de serie
1 | [7 empty] | 1
TARIFAS
2022-10-03
1.15 | MÊS | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | ESTIMATIVA DE CREDITO MENSAL (kWh) | GASTO ESTIMADO (R$) | TARIFA MINIMA ESTIMADA (R$) | ECONOMIA MENSAL | ECONOMIA ANUAL
MONOFÁSICO(KW/H) | 2021-03-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656 | 19872
40 | 2021-04-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
BIFÁSICO(KW/H) | 2021-05-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
60 | 2021-06-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
TRIFÁSICA(KW/H) | 2021-07-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
110 | 2021-08-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
INDICE DE PAGAMENTO MINIMO | 2021-09-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
0.233 | 2021-10-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
QUANTIDADE DE MEDIDORES | 2021-11-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
0 | 2021-12-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
| 2022-01-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
| 2022-02-01 | 1440 | 1500 | 60 | 1725 | 69 | 1656
| EM UM ANO | 17280 | 18000 | 720 | 20700 | 828
NUMERO DE INDEFICAÇAO |  | Geração de energia | [5 empty] | Numero de serie
2 | [7 empty] | 2
TARIFAS
2022-10-03
1.15 |  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | #REF! | 1450 | 1500 | 50 | 50 | 1667.5 | 126.5 | 18492
30 | #REF! | 1450 | 1500 | 50 | 100 | 1667.5 | 126.5
| 2021-05-01 | 1450 | 1500 | 50 | 150 | 1667.5 | 126.5
| 2021-06-01 | 1450 | 1500 | 50 | 200 | 1667.5 | 126.5
BIFÁSICO(KW/H) | 2021-07-01 | 1450 | 1500 | 50 | 250 | 1667.5 | 126.5
50 | 2021-08-01 | 1450 | 1500 | 50 | 300 | 1667.5 | 126.5
| 2021-09-01 | 1450 | 1500 | 50 | 350 | 1667.5 | 126.5
| 2021-10-01 | 1450 | 1500 | 50 | 400 | 1667.5 | 126.5
| 2021-11-01 | 1450 | 1500 | 50 | 450 | 1667.5 | 126.5
TRIFÁSICA(KW/H) | 2021-04-01 | 1450 | 1500 | 50 | 500 | 1667.5 | 126.5
100 | 2021-03-01 | 1450 | 1500 | 50 | 550 | 1667.5 | 126.5
| 2022-02-01 | 1450 | 1500 | 50 | 600 | 1667.5 | 126.5
| EM UM ANO | 17400 | 18000 | 600 | 600 | 20010 | 1518
NUMERO DE INDEFICAÇAO |  | Geração de energia | [5 empty] | Numero de serie
3 | [7 empty] | 3
TARIFAS
2022-10-03
1.15 |  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | 2021-01-01 | -50 | 0 | 50 | 50 | -57.5 | 115 | -1437.5
30 | 2021-02-01 | -50 | 0 | 50 | 100 | -57.5 | 57.5
| 2021-03-01 | -50 | 0 | 50 | 150 | -57.5 | 57.5
| 2021-04-01 | -50 | 0 | 50 | 200 | -57.5 | 57.5
BIFÁSICO(KW/H) | 2021-05-01 | -50 | 0 | 50 | 250 | -57.5 | 57.5
50 | 2021-06-01 | -50 | 0 | 50 | 300 | -57.5 | 57.5
| 2021-07-01 | -50 | 0 | 50 | 350 | -57.5 | 57.5
| 2021-08-01 | -50 | 0 | 50 | 400 | -57.5 | 57.5
| 2021-09-01 | -50 | 0 | 50 | 450 | -57.5 | 57.5
TRIFÁSICA(KW/H) | 2021-10-01 | -50 | 0 | 50 | 500 | -57.5 | 57.5
100 | 2021-11-01 | -50 | 0 | 50 | 550 | -57.5 | 57.5
| 2021-12-01 | -50 | 0 | 50 | 600 | -57.5 | 57.5
| EM UM ANO | -600 | 0 | 600 | 600 | -690 | 747.5
NUMERO DE INDEFICAÇAO |  | Geração de energia | [5 empty] | Numero de serie
4 | [7 empty] | 4
TARIFAS
2022-10-03
1.15 |  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | 2021-01-01 | -50 | 0 | 50 | 50 | -57.5 | 115 | -1667.5
30 | 2021-02-01 | -50 | 0 | 50 | 100 | -57.5 | 115
| 2021-03-01 | -50 | 0 | 50 | 150 | -57.5 | 115
| 2021-04-01 | -50 | 0 | 50 | 200 | -57.5 | 115
BIFÁSICO(KW/H) | 2021-05-01 | -50 | 0 | 50 | 250 | -57.5 | 115
50 | 2021-06-01 | -50 | 0 | 50 | 300 | -57.5 | 115
| 2021-07-01 | -50 | 0 | 50 | 350 | -57.5 | -287.5
| 2021-08-01 | -50 | 0 | 50 | 400 | -57.5 | 115
| 2021-09-01 | -50 | 0 | 50 | 450 | -57.5 | 115
TRIFÁSICA(KW/H) | 2021-10-01 | -50 | 0 | 50 | 500 | -57.5 | 115
100 | 2021-11-01 | -50 | 0 | 50 | 550 | -57.5 | 115
| 2021-12-01 | -50 | 0 | 50 | 600 | -57.5 | 115
| EM UM ANO | -600 | 0 | 600 | 600 | -690 | 977.5
NUMERO DE INDEFICAÇAO |  | Geração de energia | [5 empty] | Numero de serie
5 | [7 empty] | 5
TARIFAS
2022-10-03
1.15 |  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | 0 | -110 | 0 | 110 | 110 | -126.5 | -11.5 | -2771.5
30 | 0 | -110 | 0 | 110 | 110 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 220 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 330 | -126.5 | 115
BIFÁSICO(KW/H) | 0 | -110 | 0 | 110 | 440 | -126.5 | 115
50 | 0 | -110 | 0 | 110 | 550 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 660 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 770 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 880 | -126.5 | 115
TRIFÁSICA(KW/H) | 0 | -110 | 0 | 110 | 990 | -126.5 | 115
100 | 0 | -110 | 0 | 110 | 1100 | -126.5 | 115
| 0 | -110 | 0 | 110 | 1210 | -126.5 | 115
| EM UM ANO | -1320 | 0 | 1320 | 1210 | -1518 | 1253.5

## RETORNO DE INVESTIMENTO
RETORNO DO INVESTIMENTO (01)
1 | STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
| INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -65707.1478 | 65707.1478 | 65707.1478
| INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | 19872 | -45835.1478 | 67454.9579 | 66627.0479
| INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | 19713.024 | -26122.1238 | 69249.2598 | 68399.3273
| INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | 19554.048 | -6568.0758 | 71091.2901 | 70218.7495
| LUCRO | 4 | 0.81 | 19395.072 | 12826.9962 | 72982.3184 | 72086.5682
| LUCRO | 5 | 0.84 | 19236.096 | 32063.0922 | 74923.6481 | 74004.0709
| LUCRO | 6 | 0.87 | 19077.12 | 51140.2122 | 76916.6172 | 75972.5792
| LUCRO | 7 | 0.9 | 18918.144 | 70058.3562 | 78962.5992 | 77993.4498
| LUCRO | 8 | 0.93 | 18759.168 | 88817.5242 | 81063.0043 | 80068.0756
| LUCRO | 9 | 0.96 | 18600.192 | 107417.7162 | 83219.2802 | 82197.8864
| LUCRO | 10 | 0.99 | 18441.216 | 125858.9322 | 85432.9131 | 84384.3501
| LUCRO | 11 | 1.02 | 18282.24 | 144141.1722 | 87705.4286 | 86628.9739
| LUCRO | 12 | 1.05 | 18123.264 | 162264.4362 | 90038.393 | 88933.3046
| LUCRO | 13 | 1.08 | 17964.288 | 180228.7242 | 92433.4142 | 91298.9305
| LUCRO | 14 | 1.11 | 17805.312 | 198034.0362 | 94892.143 | 93727.482
| LUCRO | 15 | 1.14 | 17646.336 | 215680.3722 | 97416.274 | 96220.633
| LUCRO | 16 | 1.17 | 17487.36 | 233167.7322 | 100007.5469 | 98780.1019
| LUCRO | 17 | 1.2 | 17328.384 | 250496.1162 | 102667.7477 | 101407.6526
| LUCRO | 18 | 1.23 | 17169.408 | 267665.5242 | 105398.7098 | 104105.0961
| LUCRO | 19 | 1.26 | 17010.432 | 284675.9562 | 108202.3154 | 106874.2917
| LUCRO | 20 | 1.29 | 16851.456 | 301527.4122 | 111080.497 | 109717.1479
| LUCRO | 21 | 1.32 | 16692.48 | 318219.8922 | 114035.2383 | 112635.624
| LUCRO | 22 | 1.35 | 16533.504 | 334753.3962 | 117068.5756 | 115631.7316
| LUCRO | 23 | 1.38 | 16374.528 | 351127.9242 | 120182.5997 | 118707.5357
| LUCRO | 24 | 1.41 | 16215.552 | 367343.4762 | 123379.4569 | 121865.1561
| LUCRO | 25 | 1.44 | 16056.576 | 383400.0522 | 126661.3504 | 125106.7693
RETORNO DO INVESTIMENTO (02)
| STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
| INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -55366.8107 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | 20010 | -35356.8107 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | 19851.024 | -15505.7867 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | 19692.048 | 4186.2613 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | 19533.072 | 23719.3333 | 0 | 0
| LUCRO | 5 | 0.84 | 19374.096 | 43093.4293 | 0 | 0
| LUCRO | 6 | 0.87 | 19215.12 | 62308.5493 | 0 | 0
| LUCRO | 7 | 0.9 | 19056.144 | 81364.6933 | 0 | 0
| LUCRO | 8 | 0.93 | 18897.168 | 100261.8613 | 0 | 0
| LUCRO | 9 | 0.96 | 18738.192 | 119000.0533 | 0 | 0
| LUCRO | 10 | 0.99 | 18579.216 | 137579.2693 | 0 | 0
| LUCRO | 11 | 1.02 | 18420.24 | 155999.5093 | 0 | 0
| LUCRO | 12 | 1.05 | 18261.264 | 174260.7733 | 0 | 0
| LUCRO | 13 | 1.08 | 18102.288 | 192363.0613 | 0 | 0
| LUCRO | 14 | 1.11 | 17943.312 | 210306.3733 | 0 | 0
| LUCRO | 15 | 1.14 | 17784.336 | 228090.7093 | 0 | 0
| LUCRO | 16 | 1.17 | 17625.36 | 245716.0693 | 0 | 0
| LUCRO | 17 | 1.2 | 17466.384 | 263182.4533 | 0 | 0
| LUCRO | 18 | 1.23 | 17307.408 | 280489.8613 | 0 | 0
| LUCRO | 19 | 1.26 | 17148.432 | 297638.2933 | 0 | 0
| LUCRO | 20 | 1.29 | 16989.456 | 314627.7493 | 0 | 0
| LUCRO | 21 | 1.32 | 16830.48 | 331458.2293 | 0 | 0
| LUCRO | 22 | 1.35 | 16671.504 | 348129.7333 | 0 | 0
| LUCRO | 23 | 1.38 | 16512.528 | 364642.2613 | 0 | 0
| LUCRO | 24 | 1.41 | 16353.552 | 380995.8133 | 0 | 0
| LUCRO | 25 | 1.44 | 16194.576 | 397190.3893 | 0 | 0
RETORNO DO INVESTIMENTO (03)
| STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
| INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -45519.0647 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | -690 | -46209.0647 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | -848.976 | -47058.0407 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | -1007.952 | -48065.9927 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | -1166.928 | -49232.9207 | 0 | 0
| LUCRO | 5 | 0.84 | -1325.904 | -50558.8247 | 0 | 0
| LUCRO | 6 | 0.87 | -1484.88 | -52043.7047 | 0 | 0
| LUCRO | 7 | 0.9 | -1643.856 | -53687.5607 | 0 | 0
| LUCRO | 8 | 0.93 | -1802.832 | -55490.3927 | 0 | 0
| LUCRO | 9 | 0.96 | -1961.808 | -57452.2007 | 0 | 0
| LUCRO | 10 | 0.99 | -2120.784 | -59572.9847 | 0 | 0
| LUCRO | 11 | 1.02 | -2279.76 | -61852.7447 | 0 | 0
| LUCRO | 12 | 1.05 | -2438.736 | -64291.4807 | 0 | 0
| LUCRO | 13 | 1.08 | -2597.712 | -66889.1927 | 0 | 0
| LUCRO | 14 | 1.11 | -2756.688 | -69645.8807 | 0 | 0
| LUCRO | 15 | 1.14 | -2915.664 | -72561.5447 | 0 | 0
| LUCRO | 16 | 1.17 | -3074.64 | -75636.1847 | 0 | 0
| LUCRO | 17 | 1.2 | -3233.616 | -78869.8007 | 0 | 0
| LUCRO | 18 | 1.23 | -3392.592 | -82262.3927 | 0 | 0
| LUCRO | 19 | 1.26 | -3551.568 | -85813.9607 | 0 | 0
| LUCRO | 20 | 1.29 | -3710.544 | -89524.5047 | 0 | 0
| LUCRO | 21 | 1.32 | -3869.52 | -93394.0247 | 0 | 0
| LUCRO | 22 | 1.35 | -4028.496 | -97422.5207 | 0 | 0
| LUCRO | 23 | 1.38 | -4187.472 | -101609.9927 | 0 | 0
| LUCRO | 24 | 1.41 | -4346.448 | -105956.4407 | 0 | 0
| LUCRO | 25 | 1.44 | -4505.424 | -110461.8647 | 0 | 0
RETORNO DO INVESTIMENTO (04)
| STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
| INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -41673.0412 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | -690 | -42363.0412 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | -848.976 | -43212.0172 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | -1007.952 | -44219.9692 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | -1166.928 | -45386.8972 | 0 | 0
| LUCRO | 5 | 0.84 | -1325.904 | -46712.8012 | 0 | 0
| LUCRO | 6 | 0.87 | -1484.88 | -48197.6812 | 0 | 0
| LUCRO | 7 | 0.9 | -1643.856 | -49841.5372 | 0 | 0
| LUCRO | 8 | 0.93 | -1802.832 | -51644.3692 | 0 | 0
| LUCRO | 9 | 0.96 | -1961.808 | -53606.1772 | 0 | 0
| LUCRO | 10 | 0.99 | -2120.784 | -55726.9612 | 0 | 0
| LUCRO | 11 | 1.02 | -2279.76 | -58006.7212 | 0 | 0
| LUCRO | 12 | 1.05 | -2438.736 | -60445.4572 | 0 | 0
| LUCRO | 13 | 1.08 | -2597.712 | -63043.1692 | 0 | 0
| LUCRO | 14 | 1.11 | -2756.688 | -65799.8572 | 0 | 0
| LUCRO | 15 | 1.14 | -2915.664 | -68715.5212 | 0 | 0
| LUCRO | 16 | 1.17 | -3074.64 | -71790.1612 | 0 | 0
| LUCRO | 17 | 1.2 | -3233.616 | -75023.7772 | 0 | 0
| LUCRO | 18 | 1.23 | -3392.592 | -78416.3692 | 0 | 0
| LUCRO | 19 | 1.26 | -3551.568 | -81967.9372 | 0 | 0
| LUCRO | 20 | 1.29 | -3710.544 | -85678.4812 | 0 | 0
| LUCRO | 21 | 1.32 | -3869.52 | -89548.0012 | 0 | 0
| LUCRO | 22 | 1.35 | -4028.496 | -93576.4972 | 0 | 0
| LUCRO | 23 | 1.38 | -4187.472 | -97763.9692 | 0 | 0
| LUCRO | 24 | 1.41 | -4346.448 | -102110.4172 | 0 | 0
| LUCRO | 25 | 1.44 | -4505.424 | -106615.8412 | 0 | 0
RETORNO DO INVESTIMENTO (05)
| STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
| INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | -158.976 | -158.976 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | -317.952 | -476.928 | 0 | 0
| INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | -476.928 | -953.856 | 0 | 0
| LUCRO | 5 | 0.84 | -635.904 | -1589.76 | 0 | 0
| LUCRO | 6 | 0.87 | -794.88 | -2384.64 | 0 | 0
| LUCRO | 7 | 0.9 | -953.856 | -3338.496 | 0 | 0
| LUCRO | 8 | 0.93 | -1112.832 | -4451.328 | 0 | 0
| LUCRO | 9 | 0.96 | -1271.808 | -5723.136 | 0 | 0
| LUCRO | 10 | 0.99 | -1430.784 | -7153.92 | 0 | 0
| LUCRO | 11 | 1.02 | -1589.76 | -8743.68 | 0 | 0
| LUCRO | 12 | 1.05 | -1748.736 | -10492.416 | 0 | 0
| LUCRO | 13 | 1.08 | -1907.712 | -12400.128 | 0 | 0
| LUCRO | 14 | 1.11 | -2066.688 | -14466.816 | 0 | 0
| LUCRO | 15 | 1.14 | -2225.664 | -16692.48 | 0 | 0
| LUCRO | 16 | 1.17 | -2384.64 | -19077.12 | 0 | 0
| LUCRO | 17 | 1.2 | -2543.616 | -21620.736 | 0 | 0
| LUCRO | 18 | 1.23 | -2702.592 | -24323.328 | 0 | 0
| LUCRO | 19 | 1.26 | -2861.568 | -27184.896 | 0 | 0
| LUCRO | 20 | 1.29 | -3020.544 | -30205.44 | 0 | 0
| LUCRO | 21 | 1.32 | -3179.52 | -33384.96 | 0 | 0
| LUCRO | 22 | 1.35 | -3338.496 | -36723.456 | 0 | 0
| LUCRO | 23 | 1.38 | -3497.472 | -40220.928 | 0 | 0
| LUCRO | 24 | 1.41 | -3656.448 | -43877.376 | 0 | 0
| LUCRO | 25 | 1.44 | -3815.424 | -47692.8 | 0 | 0
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

## CONTROLE DE ESTOQUE
CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO-MS | [9 empty] | QUANTIDE DE PLACAS LIGADO O FATOR |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
[10 empty] | DE 0 A 20 PLACAS | DE 21 A 30 PLACAS | DE 31 A 40 PLACAS | DE 41 A 50 PLACAS | DE 51 A 60PLACAS | DE 71 E DEMAIS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[10 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 1 | 10
Nº | Descrição do Produto | Entradas Total | Saídas Total | Saldo Atual | Indicador de Estoque | % | Estoque Ideal | Valor Unitário | Valor Total | Comprado Unitário | Entregue Unitário | Valor total | FATOR | INDICE DESGASTE | NUMERO -INDI |  | 20
[12 empty] | 5258.42 | 10 | 525.842 | 1 |  | 30
01 | APLICADOR DE SILICONE | 0 | 1 | -1 | COMPRAR | -150% | 2 | 32.4 | -32.4 | 0 | 32.4 | AMARIO 1 | FATOR | INDICE DESGASTE | NUMERO -INDI |  | 40
02 | NÍVEL MÃO 50cm | 0 | 1 | -1 | COMPRAR | -200% | 1 | 10.5 | -10.5 | 0 | 10.5 | AMARIO 1 | 10 | 525.842 | 2 |  | 50
03 | GIZ DE LINHA 30M | 0 | 1 | -1 | COMPRAR | #DIV/0! |  | 13.5 | -13.5 | 0 | 13.5 | AMARIO 1 | FATOR | INDICE DESGASTE | NUMERO -INDI |  | 100
04 | TRENA STARRETT 8m | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 37.65 | 0 | 37.65 | 37.65 | AMARIO 1 | 10 | 525.842 | 3
05 | ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | AMARIO 1 | FATOR | INDICE DESGASTE | NUMERO -INDI
06 | REFIL DE LAMINAS PARA ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 10 | 10 | AMARIO 1 | 10 | 525.842 | 4
07 | ALICATE BICO 6" | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | AMARIO 1 | FATOR | INDICE DESGASTE | NUMERO -INDI
08 | ALICATE CORTE 6" | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 15.9 | AMARIO 1 | 10 | 525.842 | 5
09 | ALICATE DE PVC UNIVERSAL | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 19.9 | 19.9 | 39.8 | 19.9 | AMARIO 1
10 | ALICATE PARA CRIMPAR | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | AMARIO 1
11 | CHAVE INGLESA | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 23.2 | 0 | 46.4 | 46.4 | AMARIO 1
12 | ESMERILHADEIRA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 239 | 0 | 239 | 239 | AMARIO 1
13 | TESOURA PARA CHAPA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.9 | 0 | 19.9 | 19.9 | AMARIO 1
14 | FURADEIRA IMPACTO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 169 | 0 | 169 | 169 | AMARIO 1
15 | MULTÍMETRO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 27 | 0 | 27 | 27 | AMARIO 1
16 | PASSAFIO | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | AMARIO 1
17 | Parafusadeira Imp Dewalt | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1055.04 | 0 | 1055.04 | 1055.04 | AMARIO 1
18 | Kit Furadeira Parafusadeira | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1282.9 | 0 | 1282.9 | 1282.9 | AMARIO 1
19 | Martelete perfurador rompedor 830w | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 889.9 | 0 | 889.9 | 889.9 | AMARIO 1
20 | JX-1601-2546 | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 265.46 | 0 | 265.46 | 265.46 | AMARIO 1
21 | Alicate Crimper | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 147.96 | 0 | 147.96 | 147.96 | ARMARIO 2
22 | Vaselina | 10 | 5 | 5 | ACIMA | #DIV/0! |  | 24 | 120 | 240 | 120 | ARMARIO 2
23 | Brocas | 10 | 10 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 200 | 200 | ARMARIO 2
24 | chaves catraca | 5 | 5 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 100 | 100 | ARMARIO 2
25 | kit Chave combinada BELZER | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 279.82 | 0 | 279.82 | 279.82 | ARMARIO 2
26 | Jogo de Chave Allen Angular Longa Abaulada, Corneta 312 | 2 | 2 | 2 | ACIMA | #DIV/0! |  | 50 | 100 | 100 | 100 | ARMARIO 2
27 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
28 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
29 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
30 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
31 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
32 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
33 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
34 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
35 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
36 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
37 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
38 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
39 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
40 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
41 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
42 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
43 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
44 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
45 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
46 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
47 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
48 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
49 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
50 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
51 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
52 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESTRUTURA + ISUMOS
Agente Promotor: |  |  | Contratada: | [6 empty] | Início da Obra: 15/05/2018 | Término da Obra: 15/11/2020 | T | uidade |  | 1
[12 empty] | CHI |  |  | 2
Localização: |  |  | Objetivo: | [8 empty] | H |  |  | 3
[12 empty] | M³ |  |  | 4
Data do CTEF: |  | Numero do contrato: | [9 empty] | M² |  |  | 5
|  |  | BDI: |  |  | Valor do contrato: |  |  |  | Periodo de: |  | UN |  |  | 6
[12 empty] | Kg |  |  | 7
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DO ORÇAMENTO | [11 empty] | - |  |  | 8
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | [10 empty] | L |  |  | 9
[12 empty] | M |  |  | 10
11
I | INSUMO 01 |  |  | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço compra | Total | Total a cobrar | [5 empty] | 12
iTEM | Conduíte Reforçado 1 Polegada 50 Metros Preto |  |  | M | 5 | 3.6 | 18 | 1188.6 | 1307.46 | [5 empty] | 13
iTEM | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" 3M ELECON |  |  | M | 5 | 15 | 75 | [7 empty] | 14
iTEM | Conduletes Caixa Multipla X Alumínio 3/4 - Tramontina |  |  | unidade | 2 | 9 | 18 | [7 empty] | 15
iTEM | Tampao P/ Caixa Condulete 3/4`` |  |  | unidade | 8 | 1.5 | 12 | [7 empty] | 16
iTEM | Curva 90 Para Eletroduto Metálico 1" |  |  | unidade | 5 | 11 | 55 | [7 empty] | 17
iTEM | ADAPTADOR DE CONDULETE ALUMINIO 1 |  |  | M | 8 | 3.2 | 25.6 | [7 empty] | 18
iTEM | Quadro de Distribuicao Weg para 6 Disjuntor DIN de Sobrepor |  |  | M | 1 | 50 | 50 | [7 empty] | 19
iTEM | Disjuntor Bipolar 40a Curva C - Steck |  |  | M | 2 | 42 | 84 | [7 empty] | 20
iTEM | Disjuntor Bipolar 63A Weg Mini DIN MDW C63 5kA Curva C |  |  | M | 1 | 55 | 55 | [7 empty] | 21
iTEM | Disjuntor Dr 2p Bipolar Fuga Diferencial Residual |  |  | M | 2 | 60 | 120 | [7 empty] | 22
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 6 | 180 | [7 empty] | 23
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 6 | 180 | [7 empty] | 24
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 0 | 4 | 0 | [7 empty] | 25
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 0 | 4 | 0 | [7 empty] | 26
iTEM | Haste de aterramento 3/4" X 2,40m Alta Camada - Olivo |  |  | M | 1 | 180 | 180 | [7 empty] | 27
iTEM | Conector Metálico C/ Parafuso P/ Haste De Terra 5/8'' Tigre |  |  | M | 1 | 15 | 15
iTEM | Caixa de Inspeção Para Aterramento PVC Preto TAF |  |  | M | 1 | 27 | 27
iTEM | Fita Multiuso 10cm x 10m Vedacit |  |  | M | 1 | 4 | 4
iTEM | Roteador Intelbras RF 301K CKD Wi-Fi 4 - N 300 Mbps |  |  | UN | 1 | 90 | 90
iTEM | cabo de rede blindado |  |  | M | 0 | 5 | 0
iTEM | INST... VALOR |  |  | UN | 0 | 700 | 0 | [7 empty] | 28
iTEM | Ar Condicionado Split 9.000 Btus LG Dual Inverter Voice Frio 220V |  |  | UN | 0 | 1300 | 0
iTEM | Ar Condicionado Split Inverter LG Hi Wall DUAL Compact 12000 BTUs Frio S4NQ12JA3A5 220V |  |  | UN | 0 | 1900 | 0
iTEM | Ar-Condicionado Split Samsung Digital Inverter Frio 17.000 BTUs - 220V |  |  | UN | 0 | 2800 | 0
iTEM | Ar-condicionado Split LG 22.000 BTUs Quente/Frio - Dual Inverter Voice S4-W24KE311 |  |  | UN | 0 | 3400 | 0
iTEM | FUNDAÇAO PARA ESTRUTURA DE COMCRETO |  |  | UN | 0 | 309.6103 | 0
iTEM | SUBESTAÇAO ELETRICA |  |  | M | 0 | 27000 | 0
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 25kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts003 |  |  | M | 0 | 3800 | 0
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 35kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts002 |  |  | M | 0 | 4000 | 0 | [7 empty] | 29
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 45kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts001 |  |  | M | 0 | 4800 | 0 | [7 empty] | 30
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 55kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts000 |  |  | M | 0 | 5580 | 0 | [7 empty] | 31
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 75kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts001 |  |  | M | 0 | 12000 | 0 | [7 empty] | 32
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 100kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts002 |  |  | M | 0 | 13000 | 0
I | INSUMO 02 |  |  | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço compra | Total | Total a cobrar | [5 empty] | 34
iTEM | Conduíte Reforçado 1 Polegada 50 Metros Preto |  |  | M | 20 | 3.6 | 72 | 1697.8 | 1867.58 | [5 empty] | 35
iTEM | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" 3M ELECON |  |  | M | 2 | 15 | 30 | [7 empty] | 36
iTEM | Conduletes Caixa Multipla X Alumínio 3/4 - Tramontina |  |  | unidade | 6 | 9 | 54
iTEM | Tampao P/ Caixa Condulete 3/4`` |  |  | unidade | 24 | 1.5 | 36
iTEM | Curva 90 Para Eletroduto Metálico 1" |  |  | unidade | 5 | 11 | 55
iTEM | ADAPTADOR DE CONDULETE ALUMINIO 1 |  |  | M | 24 | 3.2 | 76.8 | [8 empty] | COMP | COMCRETO(25MPA) PARA ESTACA DE 30CM DE DIAMETRO | QUANT | M² | H | M³ | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Quadro de Distribuicao Weg para 6 Disjuntor DIN de Sobrepor |  |  | M | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 2 | 0.07068 | 2 | 0.14136 | 331 | 93.5803
iTEM | Disjuntor Bipolar 40a Curva C - Steck |  |  | M | 1 | 42 | 42 | [8 empty] | COMP | ARMADURA DE BITOLA 8 | QUANT DE FURO | M | IND | IND.QUNT | Kg | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Disjuntor Bipolar 63A Weg Mini DIN MDW C63 5kA Curva C |  |  | M | 0 | 55 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 4 | 6.4 | 11.9 | 76.16
iTEM | Disjuntor Dr 2p Bipolar Fuga Diferencial Residual |  |  | M | 4 | 60 | 240 | [8 empty] | COMP | ARMADURA DE BITOLA 10 | QUANT DE FURO | M | IND | IND.QUNT | Kg | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 6 | 180 | [10 empty] | 0 | 2 | 0.63 | 4 | 0 | 11.9 | 0
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 6 | 180 | [8 empty] | COMP | COMCRETO(25MPA) PARA SAPATA DE 50X50X50 | QUANT | M² | H | M³ | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 4 | 120 | [10 empty] | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 331 | 82.75
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 4 | 120 | [8 empty] | COMP | ARMADURA DE BITOLA 8 | QUANT DE FURO | M | IND | IND.QUNT | Kg | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Haste de aterramento 3/4" X 2,40m Alta Camada - Olivo |  |  | M | 1 | 180 | 180 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 3 | 4.8 | 11.9 | 57.12
iTEM | Rolo para pintura 23cm Conector Metálico C/ Parafuso P/ Haste De Terra 5/8'' Tigre |  |  | M | 1 | 15 | 15 | [6 empty] | T |  | COMP | ARMADURA DE BITOLA 10 | QUANT DE FURO | M | IND | IND.QUNT | Kg | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
iTEM | Caixa de Inspeção Para Aterramento PVC Preto TAF |  |  | M | 1 | 27 | 27 | [6 empty] | CHI |  |  |  | 0 | 2 | 0.63 | 3 | 0 | 11.9 | 0
iTEM | Fita Multiuso 10cm x 10m Vedacit |  |  | M | 10 | 4 | 40 | [6 empty] | H
iTEM | Roteador Intelbras RF 301K CKD Wi-Fi 4 - N 300 Mbps |  |  | UN | 2 | 90 | 180 | [6 empty] | M³
iTEM | cabo de rede blindado |  |  | M | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | M²
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 25kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts003 |  |  | M | 0 | 6000 | 0 | [6 empty] | UN
I | INSUMO 03 |  |  | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço compra | Total | Total a cobrar |  |  |  |  | Kg
iTEM | Conduíte Reforçado 1 Polegada 50 Metros Preto |  |  | M | 20 | 3.6 | 72 | 1697.8 | 1867.58 |  |  |  |  | -
iTEM | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" 3M ELECON |  |  | M | 2 | 15 | 30 | [6 empty] | L
iTEM | Conduletes Caixa Multipla X Alumínio 3/4 - Tramontina |  |  | unidade | 6 | 9 | 54 | [6 empty] | M
iTEM | Tampao P/ Caixa Condulete 3/4`` |  |  | unidade | 24 | 1.5 | 36 | [6 empty] | unidade
iTEM | Curva 90 Para Eletroduto Metálico 1" |  |  | unidade | 5 | 11 | 55
iTEM | ADAPTADOR DE CONDULETE ALUMINIO 1 |  |  | M | 24 | 3.2 | 76.8
iTEM | Quadro de Distribuicao Weg para 6 Disjuntor DIN de Sobrepor |  |  | M | 1 | 50 | 50
iTEM | Disjuntor Bipolar 40a Curva C - Steck |  |  | M | 1 | 42 | 42
iTEM | Disjuntor Bipolar 63A Weg Mini DIN MDW C63 5kA Curva C |  |  | M | 0 | 55 | 0
iTEM | Disjuntor Dr 2p Bipolar Fuga Diferencial Residual |  |  | M | 4 | 60 | 240
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Haste de aterramento 3/4" X 2,40m Alta Camada - Olivo |  |  | M | 1 | 180 | 180
iTEM | Rolo para pintura 23cm Conector Metálico C/ Parafuso P/ Haste De Terra 5/8'' Tigre |  |  | M | 1 | 15 | 15
iTEM | Caixa de Inspeção Para Aterramento PVC Preto TAF |  |  | M | 1 | 27 | 27
iTEM | Fita Multiuso 10cm x 10m Vedacit |  |  | M | 10 | 4 | 40
iTEM | Roteador Intelbras RF 301K CKD Wi-Fi 4 - N 300 Mbps |  |  | UN | 2 | 90 | 180
iTEM | cabo de rede blindado |  |  | M | 0 | 5 | 0
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 25kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts003 |  |  | M | 0 | 6000 | 0
I | INSUMO 04 |  |  | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço compra | Total | Total a cobrar
iTEM | Conduíte Reforçado 1 Polegada 50 Metros Preto |  |  | M | 20 | 3.6 | 72 | 1697.8 | 1867.58
iTEM | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" 3M ELECON |  |  | M | 2 | 15 | 30
iTEM | Conduletes Caixa Multipla X Alumínio 3/4 - Tramontina |  |  | unidade | 6 | 9 | 54
iTEM | Tampao P/ Caixa Condulete 3/4`` |  |  | unidade | 24 | 1.5 | 36
iTEM | Curva 90 Para Eletroduto Metálico 1" |  |  | unidade | 5 | 11 | 55
iTEM | ADAPTADOR DE CONDULETE ALUMINIO 1 |  |  | M | 24 | 3.2 | 76.8
iTEM | Quadro de Distribuicao Weg para 6 Disjuntor DIN de Sobrepor |  |  | M | 1 | 50 | 50
iTEM | Disjuntor Bipolar 40a Curva C - Steck |  |  | M | 1 | 42 | 42
iTEM | Disjuntor Bipolar 63A Weg Mini DIN MDW C63 5kA Curva C |  |  | M | 0 | 55 | 0
iTEM | Disjuntor Dr 2p Bipolar Fuga Diferencial Residual |  |  | M | 4 | 60 | 240
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Haste de aterramento 3/4" X 2,40m Alta Camada - Olivo |  |  | M | 1 | 180 | 180
iTEM | Rolo para pintura 23cm Conector Metálico C/ Parafuso P/ Haste De Terra 5/8'' Tigre |  |  | M | 1 | 15 | 15
iTEM | Caixa de Inspeção Para Aterramento PVC Preto TAF |  |  | M | 1 | 27 | 27
iTEM | Fita Multiuso 10cm x 10m Vedacit |  |  | M | 10 | 4 | 40
iTEM | Roteador Intelbras RF 301K CKD Wi-Fi 4 - N 300 Mbps |  |  | UN | 2 | 90 | 180
iTEM | cabo de rede blindado |  |  | M | 0 | 5 | 0
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 25kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts003 |  |  | M | 0 | 6000 | 0
I | INSUMO 05 |  |  | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço compra | Total | Total a cobrar
iTEM | Conduíte Reforçado 1 Polegada 50 Metros Preto |  |  | M | 20 | 3.6 | 72 | 1697.8 | 1867.58
iTEM | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1" 3M ELECON |  |  | M | 2 | 15 | 30
iTEM | Conduletes Caixa Multipla X Alumínio 3/4 - Tramontina |  |  | unidade | 6 | 9 | 54
iTEM | Tampao P/ Caixa Condulete 3/4`` |  |  | unidade | 24 | 1.5 | 36
iTEM | Curva 90 Para Eletroduto Metálico 1" |  |  | unidade | 5 | 11 | 55
iTEM | ADAPTADOR DE CONDULETE ALUMINIO 1 |  |  | M | 24 | 3.2 | 76.8
iTEM | Quadro de Distribuicao Weg para 6 Disjuntor DIN de Sobrepor |  |  | M | 1 | 50 | 50
iTEM | Disjuntor Bipolar 40a Curva C - Steck |  |  | M | 1 | 42 | 42
iTEM | Disjuntor Bipolar 63A Weg Mini DIN MDW C63 5kA Curva C |  |  | M | 0 | 55 | 0
iTEM | Disjuntor Dr 2p Bipolar Fuga Diferencial Residual |  |  | M | 4 | 60 | 240
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 6mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 6 | 180
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros Verde |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Cabo de Energia 750v 4mm Flexicom Antichama com 100 Metros preto |  |  | M | 30 | 4 | 120
iTEM | Haste de aterramento 3/4" X 2,40m Alta Camada - Olivo |  |  | M | 1 | 180 | 180
iTEM | Rolo para pintura 23cm Conector Metálico C/ Parafuso P/ Haste De Terra 5/8'' Tigre |  |  | M | 1 | 15 | 15
iTEM | Caixa de Inspeção Para Aterramento PVC Preto TAF |  |  | M | 1 | 27 | 27
iTEM | Fita Multiuso 10cm x 10m Vedacit |  |  | M | 10 | 4 | 40
iTEM | Roteador Intelbras RF 301K CKD Wi-Fi 4 - N 300 Mbps |  |  | UN | 2 | 90 | 180
iTEM | cabo de rede blindado |  |  | M | 0 | 5 | 0
iTEM | Transformador Isolador Trifasico Potencia 25kva Primario 380v Secundario 220v De 12 a 23kw - 2500tts003 |  |  | M | 0 | 6000 | 0
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES

## MAO DE OBRA
GASTOS COM INSTALAÇÕES | [8 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 4
INSUMO + COMPOSITO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO |  |  | VALORES PARA PROJRTO FOTO FOTAICO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | TOTAL | VALOR TOTAL | 1 |  |  | DESCRIÇAO DE POTENCIA DO CISTEMA | PREÇO | INDICE(5%) | VALOR TOTAL
ALMOÇO | 28 | 1 | 3.3149 | 92.8184 | 5023.0212 |  |  |  | 1-10 KWP | 1100 | 5 | 1155
CAFE | 8 | 1 | 3.3149 | 26.5196 |  |  |  |  | 10,1-15 KWP | 1500 | 5 | 1575
TRANSPORTE | 27 | 1 | 3.3149 | 89.5035 |  |  |  |  | 15,1-20 KWP | 1700 | 5 | 1785
SALARIO DOS FUNCINARIOS | PREÇO UNITARIO POR PLACA | QUANT... DE PLACA | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL |  |  |  | 20,1- 25 KWP | 1900 | 5 | 1995
EQUIPE DO LUCAS | 120 | 23.2046 | 3.3149 | 120 | 2784.5531 |  |  |  | 25,1-30 KWP | 2100 | 5 | 2205
SALARIO DOS FUNCINARIOS | DIARIA PREÇO UNITARIO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL |  |  |  | 30,1-40 KWP | 2500 | 5 | 2625
TECNICO | 150 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 40,1-50 KWP | 2900 | 5 | 3045
AJUDANTE | 100 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 50,1-60 KWP | 3300 | 5 | 3465
ADIMINISTRATIVO | 240 | 1 | 3.3149 | 795.5866 | 795.5866 |  |  |  | 60,1-70 KWP | 3500 | 5 | 3675
DESCRITIVO | POTECIA DO SISTEMA KWP | PREÇO UNIT... | QUANT... | TOTAL |  |  |  |  | 70,1-80 KWP | 3700 | 5 | 3885
PROJETISTA |  | 1155 | 1 | 1155 |  |  |  |  | 80,1-90 KWP | 3900 | 5 | 4095
[8 empty] | 1 | 90,1-100 KWP | 4100 | 5 | 4305
[7 empty] | 1 | 10 | 100,1-112,5 KWP | 4300 | 5 | 4515
20
30
E.P.I |  |  |  |  | INDICE |  |  | 40
DESCRIVO | VALOR UNIT... | QUANT... | PREÇO | CUSTO TOTAL |  |  |  | 50
Capacete 3M com carneira e jugular com suspensão ajuste fácil Branco CA 29638 | 43.9 | 0 | 0 | 79.04 | 1 |  |  | 60
Óculos proteção Imperial com lente incolor policarbonato CA 18903 | 4.49 | 3 | 13.47 |  |  |  |  | 70
Bota em Couro Nobuck Marluvas 50B26-CB-BP Preta Leve e Confortável Com Bico PVC CA 45611 | 135.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80
Protetor Solar Profissional FPS 60 1/3 UVA 1 Litro - NUTRIEX-61028 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90
Cinto Tipo Paraquedista Athenas AT 7015 ATHOS II + Talabarte em Y Athenas AT YFT ABS – 707 CA 37975 | 265.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
Protetor Auricular Grau Farmacêutico 18Db Em Silicone Protect Maximus CA 28534 | 2 | 4 | 8
Luva Ansell Powerflex® 80-400 Isolante Baixa Temperatura até -25º Ca 16083 | 38.66 | 0 | 0
Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Flextactil - DA12100PT - DANNY - CA 29014 - Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Tamanho 7/P Flextactil - DA12100PT - CA 29014 - DANNY | 3.39 | 3 | 10.17
Óculos proteção Kalipso modelo esportivo lente cinza CA 11268 | 4.9 | 3 | 14.7
Touca árabe helanca azul - soldador | 10.9 | 3 | 32.7
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | TOTAL | VALOR TOTAL | 2
ALMOÇO | 28 | 3 | 3.2848 | 275.9239 | 6423.9073
CAFE | 8 | 3 | 3.2848 | 78.8354
TRANSPORTE | 27 | 3 | 3.2848 | 266.0695
SALARIO DOS FUNCINARIOS | PREÇO UNITARIO POR PLACA | QUANT... DE PLACA | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
EQUIPE DO LUCAS | 127 | 22.9937 | 3.2848 | 127 | 2920.1946
SALARIO DOS FUNCINARIOS | DIARIA PREÇO UNITARIO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
TECNICO | 150 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
AJUDANTE | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0
ADIMINISTRATIVO | 240 | 1 | 3.2848 | 788.354 | 788.354
DESCRITIVO | POTECIA DO SISTEMA KWP | PREÇO UNIT... | QUANT... | TOTAL
PROJETISTA |  | 1995 | 1 | 1995
E.P.I
DESCRIVO | VALOR UNIT... | QUANT... | PREÇO | CUSTO TOTAL
Capacete 3M com carneira e jugular com suspensão ajuste fácil Branco CA 29638 | 43.9 | 0 | 0 | 99.53
Óculos proteção Imperial com lente incolor policarbonato CA 18903 | 4.49 | 3 | 13.47
Bota em Couro Nobuck Marluvas 50B26-CB-BP Preta Leve e Confortável Com Bico PVC CA 45611 | 135.66 | 0 | 0
Cinto Tipo Paraquedista Athenas AT 7015 ATHOS II + Talabarte em Y Athenas AT YFT ABS – 707 CA 37975 | 265.22 | 0 | 0
Protetor Auricular Grau Farmacêutico 18Db Em Silicone Protect Maximus CA 28534 | 2 | 0 | 0
Luva Ansell Powerflex® 80-400 Isolante Baixa Temperatura até -25º Ca 16083 | 38.66 | 1 | 38.66
Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Flextactil - DA12100PT - DANNY - CA 29014 - Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Tamanho 7/P Flextactil - DA12100PT - CA 29014 - DANNY | 3.39 | 0 | 0
Óculos proteção Kalipso modelo esportivo lente cinza CA 11268 | 4.9 | 3 | 14.7
Touca árabe helanca azul - soldador | 10.9 | 3 | 32.7
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | TOTAL | VALOR TOTAL | 3
ALMOÇO | 28 | 3 | 3.9706 | 333.5344 | 6388.3133
CAFE | 8 | 3 | 3.9706 | 95.2955
TRANSPORTE | 27 | 3 | 3.9706 | 321.6224
SALARIO DOS FUNCINARIOS | PREÇO UNITARIO POR PLACA | QUANT... DE PLACA | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
EQUIPE DO LUCAS | 127 | 27.7945 | 3.9706 | 127 | 3529.9055
SALARIO DOS FUNCINARIOS | DIARIA PREÇO UNITARIO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
TECNICO | 150 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
AJUDANTE | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0
ADIMINISTRATIVO | 240 | 1 | 3.9706 | 952.9554 | 952.9554
DESCRITIVO | POTECIA DO SISTEMA KWP | PREÇO UNIT... | QUANT... | TOTAL
PROJETISTA |  | 1155 | 1 | 1155
E.P.I
DESCRIVO | VALOR UNIT... | QUANT... | PREÇO | CUSTO TOTAL
Capacete 3M com carneira e jugular com suspensão ajuste fácil Branco CA 29638 | 43.9 | 0 | 0 | 215.51
Óculos proteção Imperial com lente incolor policarbonato CA 18903 | 4.49 | 3 | 13.47
Bota em Couro Nobuck Marluvas 50B26-CB-BP Preta Leve e Confortável Com Bico PVC CA 45611 | 135.66 | 0 | 0
Cinto Tipo Paraquedista Athenas AT 7015 ATHOS II + Talabarte em Y Athenas AT YFT ABS – 707 CA 37975 | 265.22 | 0 | 0
Protetor Auricular Grau Farmacêutico 18Db Em Silicone Protect Maximus CA 28534 | 2 | 0 | 0
Luva Ansell Powerflex® 80-400 Isolante Baixa Temperatura até -25º Ca 16083 | 38.66 | 4 | 154.64
Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Flextactil - DA12100PT - DANNY - CA 29014 - Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Tamanho 7/P Flextactil - DA12100PT - CA 29014 - DANNY | 3.39 | 0 | 0
Óculos proteção Kalipso modelo esportivo lente cinza CA 11268 | 4.9 | 3 | 14.7
Touca árabe helanca azul - soldador | 10.9 | 3 | 32.7
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | TOTAL | VALOR TOTAL | 4
ALMOÇO | 28 | 3 | 3.3149 | 278.4553 | 7830.073
CAFE | 8 | 3 | 3.3149 | 79.5587
TRANSPORTE | 27 | 3 | 3.3149 | 268.5105
SALARIO DOS FUNCINARIOS | PREÇO UNITARIO POR PLACA | QUANT... DE PLACA | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
EQUIPE DO LUCAS | 127 | 22.9937 | 3.2848 | 127 | 2920.1946
SALARIO DOS FUNCINARIOS | DIARIA PREÇO UNITARIO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
TECNICO | 150 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
AJUDANTE | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0
PROJETISTA | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500
ADIMINISTRATIVO | 240 | 1 | 3.2848 | 788.354 | 788.354
DESCRITIVO | POTECIA DO SISTEMA KWP | PREÇO UNIT... | QUANT... | TOTAL
PROJETISTA |  | 1995 | 1 | 1995
E.P.I
DESCRIVO | VALOR UNIT... | QUANT... | PREÇO | CUSTO TOTAL
Capacete 3M com carneira e jugular com suspensão ajuste fácil Branco CA 29638 | 43.9 | 0 | 0 | 99.53
Óculos proteção Imperial com lente incolor policarbonato CA 18903 | 4.49 | 3 | 13.47
Bota em Couro Nobuck Marluvas 50B26-CB-BP Preta Leve e Confortável Com Bico PVC CA 45611 | 135.66 | 0 | 0
Cinto Tipo Paraquedista Athenas AT 7015 ATHOS II + Talabarte em Y Athenas AT YFT ABS – 707 CA 37975 | 265.22 | 0 | 0
Protetor Auricular Grau Farmacêutico 18Db Em Silicone Protect Maximus CA 28534 | 2 | 0 | 0
Luva Ansell Powerflex® 80-400 Isolante Baixa Temperatura até -25º Ca 16083 | 38.66 | 1 | 38.66
Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Flextactil - DA12100PT - DANNY - CA 29014 - Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Tamanho 7/P Flextactil - DA12100PT - CA 29014 - DANNY | 3.39 | 0 | 0
Óculos proteção Kalipso modelo esportivo lente cinza CA 11268 | 4.9 | 3 | 14.7
Touca árabe helanca azul - soldador | 10.9 | 3 | 32.7
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | TOTAL | VALOR TOTAL | 5
ALMOÇO | 28 | 3 | 3.3149 | 278.4553 | 7483.646
CAFE | 8 | 3 | 3.3149 | 79.5587
TRANSPORTE | 27 | 3 | 3.3149 | 268.5105
SALARIO DOS FUNCINARIOS | PREÇO UNITARIO POR PLACA | QUANT... DE PLACA | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
EQUIPE DO LUCAS | 127 | 21.4348 | 3.0621 | 127 | 2722.2153
SALARIO DOS FUNCINARIOS | DIARIA PREÇO UNITARIO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL
TECNICO | 150 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
AJUDANTE | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0
PROJETISTA | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500
ADIMINISTRATIVO | 240 | 1 | 3.0621 | 734.9063 | 734.9063
DESCRITIVO | POTECIA DO SISTEMA KWP | PREÇO UNIT... | QUANT... | TOTAL
PROJETISTA |  | 1900 | 1 | 1900
E.P.I
DESCRIVO | VALOR UNIT... | QUANT... | PREÇO | CUSTO TOTAL
Capacete 3M com carneira e jugular com suspensão ajuste fácil Branco CA 29638 | 43.9 | 0 | 0 | 99.53
Óculos proteção Imperial com lente incolor policarbonato CA 18903 | 4.49 | 3 | 13.47
Bota em Couro Nobuck Marluvas 50B26-CB-BP Preta Leve e Confortável Com Bico PVC CA 45611 | 135.66 | 0 | 0
Cinto Tipo Paraquedista Athenas AT 7015 ATHOS II + Talabarte em Y Athenas AT YFT ABS – 707 CA 37975 | 265.22 | 0 | 0
Protetor Auricular Grau Farmacêutico 18Db Em Silicone Protect Maximus CA 28534 | 2 | 0 | 0
Luva Ansell Powerflex® 80-400 Isolante Baixa Temperatura até -25º Ca 16083 | 38.66 | 1 | 38.66
Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Flextactil - DA12100PT - DANNY - CA 29014 - Luva Multitato Nylon Preta Poliuretano Tamanho 7/P Flextactil - DA12100PT - CA 29014 - DANNY | 3.39 | 0 | 0
Óculos proteção Kalipso modelo esportivo lente cinza CA 11268 | 4.9 | 3 | 14.7
Touca árabe helanca azul - soldador | 10.9 | 3 | 32.7
VALORES
VALORES
VALORES
PLANILHA CENTRAL
PLANILHA CENTRAL
PLANILHA CENTRAL
PLANILHA CENTRAL

## VALORES
VALORES-1 | [13 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15
Valor PLACA | VALOR DE ESTRUTURA DE MODULO | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | Estrutura + isumos | VALOR DE FERAMENTA | FRETE | V.D.S | VALOR DO MATERIAL | VALOR SEM IMPOSTO | VALOR COBRADO | IMPOSTOS(7%) | LUCRO PRESUMIDO | PORCENTAGEM DO BDI | [5 empty] | 17
26731.7096 | 4478.4895 | 13354.7166 | 5023.0212 | 1307.46 | 262.921 | 2700 | 2700 | 47264.9157 | 53858.3179 | 65707.1478 | 4599.5003 | 9856.0722 | 22 | [5 empty] | 22
25
VALORES-2 | [18 empty] | 31
Valor PLACA | VALOR DE ESTRUTURA DE MODULO | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | Estrutura + isumos | VALOR DE FERAMENTA | FRETE | Valor Total dos materias | COMPARATIVO DO FOR... | Valor Total sem impostos | VALOR COBRADO | LUCRO PRESUMIDO | PORCENTAGEM DO BDI
26212.7702 | 4437.776 | 15099.9352 | 6423.9073 | 1867.58 | 525.842 | 799 | 45750.4814 | 55366.8107 | 55366.8107 | 64779.1685 | 7125.7085 | 17
VALORES-3
Valor PLACA | VALOR DE ESTRUTURA DE MODULO | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | Estrutura + isumos | VALOR DE FERAMENTA | FRETE | Valor Total dos materias | COMPARATIVO DO FOR... | Valor Total sem impostos | VALOR COBRADO | LUCRO PRESUMIDO | PORCENTAGEM DO BDI
30573.9848 | 5364.3446 | 0 | 6388.3133 | 1867.58 | 525.842 | 799 | 35938.3295 | 45519.0647 | 45519.0647 | 55533.259 | 8885.3214 | 22
VALORES-4
Valor PLACA |  | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | VALOR DE CABO | VALOR DE FERAMENTA | Valor Total PRESUMIDO | Valor Total | VALOR COBRADO
Valor PLACA | VALOR DE ESTRUTURA DE MODULO | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | Estrutura + isumos | VALOR DE FERAMENTA | FRETE | Valor Total dos materias | COMPARATIVO DO FOR... | Valor Total sem impostos | VALOR COBRADO | LUCRO PRESUMIDO | PORCENTAGEM DO BDI
26212.7702 | 4437.776 | 0 | 7830.073 | 1867.58 | 525.842 | 799 | 30650.5462 | 41673.0412 | 41673.0412 | 48757.4581 | 5363.3204 | 17
VALORES-5
Valor PLACA | VALOR DE ESTRUTURA DE MODULO | VALOR DO INVERSOR | VALOR DE ISTALAÇAO | Estrutura + isumos | VALOR DE FERAMENTA | FRETE | Valor Total dos materias | COMPARATIVO DO FOR... | Valor Total sem impostos | VALOR COBRADO | LUCRO PRESUMIDO | PORCENTAGEM DO BDI
29270.2447 | 4179.7794 | 0 | 7483.646 | 1867.58 | 525.842 | 799 | 33450.024 | 44126.092 | 44126.092 | 51627.5276 | 5679.028 | 17
[16 empty] | 1 | OK | 1
[16 empty] | 2 | OFF | 0
2
2

## PROPOSTA
[10 empty] | Módulo Fotovoltaico |  | Inversor
[10 empty] | Características técnicas: |  | Características técnicas:
[10 empty] | Potência: | 545 | Potência: | 12.6465
Lyseis Engenharia | [9 empty] | Garantia (Defeitos de Fábrica): | 6 anos | Garantia (Defeitos de Fábrica): | 6 anos
Conheça mais sobre a Lyseis Engenharia | [9 empty] | Garantia (Eficiência): | 12 anos | Garantia (Eficiência): | 12 anos
A Lyseis Engenharia é uma empresa especializada em construções SUSTENTAVEIS E REFORMAS ELÉTRICAS. Contamos com uma equipe experiente há 5 anos no mercado de energias renováveis e alternativas limpas. A empresa tem o objetivo de oferecer aos nossos clientes a sustentabilidade energética, conforto para toda a família. Através da concepção de um projeto que irá ajudar na redução dos custos energéticos e a própria geração de energia reduzirá os impactos ambientais em relação a produção convencional. | [9 empty] | Modelo: | Jinko | Modelo: | Sungorw
O que nos move? | [9 empty] | Quantidade: | 23.2046 | Quantidade: | 1
Acreditamos em nossa missão e respeitamos os nossos valores. | [9 empty] | Transformadores: | 0 | Subestação: | 0
Visão
Análise Financeira
Fornecer energia renovável, limpa e inesgotável com excelência, qualidade, pontualidade e preço justo. | [9 empty] | Neste tópico serão descritos os aspectos financeiros estimados do projeto e da instalação, tais como: economia gerada, preços, formas de pagamento e análise de viabilidade financeira
Missão | [9 empty] | Resumo Financeiro
Ter compromisso de proporcionar soluções energéticas simples e sustentáveis por meio da prestação de serviços e projetos realizados com qualidade, que superem as expectativas dos clientes, garantindo a economia e autonomia na geração de energia elétrica. | [10 empty] | Fator |  |  | Valor |  | Unidade
[11 empty] | Valor médio mensal de energia |  |  | 579.23 |  | R$/Mês
[11 empty] | Geração média mensal estimada |  |  | 1500 |  | kWh/Mês
Valores
[11 empty] | Geração média anual estimada |  |  | 18000 |  | kWh/Ano
-Foco no cliente | [10 empty] | Economia média mensal estimada para o primeiro ano |  |  | 1656 |  | R$/Mês
-Qualidade de vida
-Compromisso e responsabilidade | [10 empty] | Economia total estimada para o primeiro ano |  |  | 19872 |  | R$/Ano
-Sustentabilidade ambiental
-Competência e inovação | [10 empty] | Investimento Total do Sistema Solar = |  |  |  | 65707.1478
-Transparência e ética
-Qualidade
-Integração
COMO FUNCIONA
1) O sol é a fonte primária de energia
2) A luz do sol incide sobre os painéis fotovoltaicos
3) O painel fotovoltaico converte luz em energia elétrica
4) A corrente contínua é injetada na entrada do inversor, passando por dispositivos de segurança
5) O inversor converte corrente contínua em alternada
6) A energia gerada é consumida ou injetada na rede, após passar por dispositivos de segurança. A energia excedente gera créditos de energia que podem ser utilizados em até 60 meses (relógio bidirecional).
PASSO A PASSO
1) Fazemos o orçamento preliminar de acordo com seus requisitos, considerando a irradiação solar local, o consumo energético dos últimos doze meses e a tarifa da distribuidora
2) Fechamos a proposta ideal para você
3) Após aprovada a proposta, conduzimos a vistoria técnica da propriedade para coletar os requisitos do sistema.
4) Com os requisitos técnicos em mãos, elaboramos o projeto e solicitamos o acesso à rede de energia junto à distribuidora
5) Após o projeto ser aprovado pela distribuidora, realizamos a instalação do sistema dentro do prazo de 60 dias mais período de instalação de 12 dias e solicitamos a adequação junto a concessionária, assim realizando o processo de subestação.
6) Parabéns! Você está economizando de maneira inteligente e gerando energia limpa. Se no mês o seu balanço for positivo você ganha créditos de energia que podem ser utilizados em até 60 meses
Projeto e Instalação
Neste tópico serão descritas as principais características do projeto e da instalação: localização, estudo Solari métrico para a região, consumo mensal, estimativa de geração mensal e serviços inclusos
Características Locais da Instalação
Será realizada a instalação de acordo com todas as normas pré estabelecidas pela distribuidora local de energia, estando contidos neste orçamento todos os materiais necessários para que a instalação seja homologada e aprovada para ligação.
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
|  |  | UNIDADE CONSUMIDORA: |  | RESIDENCIAL
|  |  | Característica |  | Valor | Unidades
|  |  | Consumo Médio Mensal: |  | 1500 | kWh/Mês
|  |  | Taxa de Disponibilidade (Tarifa Mínima): |  | 69 | R$/Mês
|  |  | Custo Médio Mensal de Energia: |  | 1725 | R$/Mês
|  |  | Consumo Anual Estimado: |  | 19872 | kWh/Ano
Dimensionamento
|  |  | LOCALIDADE | Aquidauana / MS
|  |  | ESTRUTURA |  | METÁLICA
|  |  | Irradiação Solar Média |  | #REF! | Kwh/m2
|  |  | Potência do Sistema |  | #REF! | Kwp
|  |  | Média de geração |  | #REF! | Kwh/mês
|  |  | Área útil estimada |  | #REF! | m2
|  |  | Módulo Fotovoltaico |  | Inversor
|  |  | Características técnicas: |  | Características técnicas:
|  |  | Potência: | #REF! | Potência: | #REF!
|  |  | Garantia (Defeitos de Fábrica): | 6 anos | Garantia (Defeitos de Fábrica): | 6 anos
|  |  | Garantia (Eficiência): | 12 anos | Garantia (Eficiência): | 12 anos
|  |  | Modelo: | Jinko | Modelo: | Sungorw
|  |  | Quantidade: | #REF! | Quantidade: | 1
|  |  | Transformadores: | #REF! | Subestação: | #REF!
Demais Materiais
Cabo Solar Preto Unipolar Flexível de 6mm
Cabo Solar Vermelho Unipolar Flexível de 6mm
Conectores MC4 - 6 mm²
Estrutura de Fixação em Alumínio e Aço Inox: Estrutura metálica
Seguro contra Riscos Diversos: a incluir
Geração de energia
Análise Financeira
Neste tópico serão descritos os aspectos financeiros estimados do projeto e da instalação, tais como: economia gerada, preços, formas de pagamento e análise de viabilidade financeira
Resumo Financeiro
| Fator | Valor
| Valor médio mensal de energia | [7 empty] | Unidade
| Geração média mensal estimada | [5 empty] | 579.23 |  | R$/Mês
| Geração média anual estimada | [5 empty] | #REF! |  | kWh/Mês
Economia média mensal estimada para o primeiro ano
| Economia total estimada para o primeiro ano | [5 empty] | #REF! |  | kWh/Ano
[7 empty] | #REF! |  | R$/Mês
[7 empty] | #REF! |  | R$/Ano
|  | Investimento Total do Sistema Solar = | [5 empty] | #REF!
PROPOSTA: Sistema Fotovoltaico On-Grid
GERAÇÃO PRESUMIDA: 3.500 kwh
Validade da proposta: 15 dias
Proposta Nº: 001/2022
Economize dinheiro gerando energia por décadas após a quitação do seu sistema
Valorize o seu imóvel
Economize até 95% em sua conta de energia
Proteja-se contra a inflação de energia
Linhas de crédito especiais: financie seu sistema em até 36 vezes
Contribua para o futuro do planeta