## ANALIZE
PRINCIPAIS COINS
ANALIZE DE GRAFICO | [8 empty] | ESPECULATIVAS
NOMES | MINERAVEL | ALGORITIMOS | DESCRITIVO DE MAQUINA | DATA DE ANALIZE | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAIDA | PORCENTAGEM DE GANHO PRESUMIDA | PORCENTAGEM DE GANHO REAL | NOMES | MINERAVEL | ALGORITIMOS | DESCRITIVO DE MAQUINA | DATA DE ANALIZE | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAIDA | PORCENTAGEM DE GANHO PRESUMIDA | PORCENTAGEM DE GANHO REAL

## CALCULO DA MAQUINAS
CALCULO DE PRODUÇAO
DESCRIÇAO DO MODELO | CALCULO PRESUMIDO
| TIPO DE POOL | ALGORITIMO | Consumo em kW | Valor em U$ | Valor em R$ | QUANT... MAQUINAS | Total em R$ | Rende/dia cada uma EURO | Rende/dia EM EURO | Ganhos por mês em EURO | Ganhos/dia em R$ | Ganhos por mês em R$ | Custo energia (MES) em R$ | Total de ganhos (MES) em R$ | Se paga em meses | Cotação do dolar | 720
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47250 | 6 | 283500 | 20 | 120 | 3600 | 732 | 21960 | 14515.2 | 7444.8 | 40.0803 | 2021-09-02
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47250 | 5 | 236250 | 18 | 90 | 2700 | 549 | 16470 | 12096 | 4374 | 56.0123 | 5.25
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47250 | 4 | 189000 | 15 | 60 | 1800 | 366 | 10980 | 9676.8 | 1303.2 | 147.0276 | cotaçao em euro
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18500 | 97125 | 6 | 582750 | 80 | 480 | 14400 | 2928 | 87840 | 23673.6 | 64166.4 | 11.0819 | 2021-09-02
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18500 | 97125 | 5 | 485625 | 75 | 375 | 11250 | 2287.5 | 68625 | 19728 | 48897 | 11.9316 | 6.1
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18500 | 97125 | 4 | 388500 | 75 | 300 | 9000 | 1830 | 54900 | 15782.4 | 39117.6 | 11.9316 | Dias Trabalhando
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20348.8425 | 10 | 203488.425 | 5 | 50 | 1500 | 305 | 9150 | 9216 | -66 | -3081.158 | 30
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20348.8425 | 10 | 203488.425 | 4.5 | 45 | 1350 | 274.5 | 8235 | 9216 | -981 | -205.4296 | Tarifa da energia Kw/h
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20348.8425 | 10 | 203488.425 | 4 | 40 | 1200 | 244 | 7320 | 9216 | -1896 | -105.3251 | 2021-09-02
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 4200 | 22050 | 10 | 220500 | 6 | 60 | 1800 | 366 | 10980 | 9216 | 1764 | 127 | 1.6
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 4200 | 22050 | 10 | 220500 | 5 | 50 | 1500 | 305 | 9150 | 9216 | -66 | -3338.9091
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 4200 | 22050 | 10 | 220500 | 4.5 | 45 | 1350 | 274.5 | 8235 | 9216 | -981 | -222.7706
S17 - 56TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 2.52 | 425 | 2231.25 | 1 | 2231.25 | 17.1 | 17.1 | 513 | 89.775 | 2693.25 | 2903.04 | -209.79 | -10.6356
Z11 - 135ksol (usada) / Equihash | DOOGE COIN | Scrypt | 1.41 | 360 | 1890 | 1 | 1890 | 3.98 | 3.98 | 119.4 | 20.895 | 626.85 | 1624.32 | -997.47 | -1.8948
E3 - 180MH (Usada) / Ethash | DOOGE COIN | Scrypt | 0.8 | 340 | 1785 | 1 | 1785 | 14.98 | 14.98 | 449.4 | 78.645 | 2359.35 | 921.6 | 1437.75 | 1.2415
S15 - 28TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 1.5 | 120 | 630 | 1 | 630 | 8.55 | 8.55 | 256.5 | 44.8875 | 1346.625 | 1728 | -381.375 | -1.6519
S9 - 16TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 1.28 | 40 | 210 | 1 | 210 | 4.89 | 4.89 | 146.7 | 25.6725 | 770.175 | 1474.56 | -704.385 | -0.29813
RX 580 8GB | CHIBI INU | Scrypt | 0.28 |  | 2000 | 1 | 5000 | 4.39 | 4.39 | 131.7 | 23.0475 | 691.425 | 322.56 | 368.865 | 13.5551 | CUSTO DE PLACA MÃE
RX 5600 XT | CHIBI INU | Scrypt | 0.11 |  | 2500 | 6 | 18000 | 5.58 | 33.48 | 1004.4 | 175.77 | 5273.1 | 760.32 | 4512.78 | 3.9887 | 3000
RX 5700 XT | CHIBI INU | Scrypt | 0.14 |  | 4500 | 6 | 30000 | 7.59 | 45.54 | 1366.2 | 239.085 | 7172.55 | 967.68 | 6204.87 | 4.8349
RTX 2060 | CHIBI INU | Scrypt | 0.12 |  | 2500 | 6 | 18000 | 2.69 | 16.14 | 484.2 | 84.735 | 2542.05 | 829.44 | 1712.61 | 10.5103
RTX 2070 | CHIBI INU | Scrypt | 0.14 |  | 5500 | 6 | 36000 | 3.59 | 21.54 | 646.2 | 113.085 | 3392.55 | 967.68 | 2424.87 | 14.8462
RTX 2080 | CHIBI INU | Scrypt | 0.16 |  | 5500 | 6 | 36000 | 3.59 | 21.54 | 646.2 | 113.085 | 3392.55 | 1105.92 | 2286.63 | 15.7437
RTX 3060 TI | CHIBI INU | Scrypt | 0.13 |  | 5000 | 6 | 33000 | 5.2 | 31.2 | 936 | 163.8 | 4914 | 898.56 | 4015.44 | 8.2183
RTX 3070 | CHIBI INU | Scrypt | 0.13 |  | 7000 | 6 | 45000 | 5.2 | 31.2 | 936 | 163.8 | 4914 | 898.56 | 4015.44 | 11.2067
RTX 3080 | CHIBI INU | Scrypt | 0.23 |  | 7800 | 6 | 49800 | 8.18 | 49.08 | 1472.4 | 257.67 | 7730.1 | 1589.76 | 6140.34 | 8.1103
|  | 7000 | 4200 | 11200

## PLANINHA CENTRAL
Conta 01
DESCRITIVOS DE EQUIPAMENTO | Quantidade de aprelhos | PTENIA(unitario) KW.H | POTENIA Total KW.H | HORAS DE CONSUMO | CONSUMO KW.H/DIA | FATOR DE COREÇAO | CONSUMO CORRIGIDO (KW/DIA) | CONSUMO TOTAL | DATA | KWh/m | QUANT | MONO FASICO | SOMATORIA (KW.h/dia) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR
Innosilicon A6+ LTC Master | 6 | 2.1 | 12.6 | 24 | 302.4 | 1 | 302.4 | 320.64 | 2021-01-01 | 9619.2 | 1 | 30 | 125049.6 | 320.64 | 89.1494 | 162.0899 | 89.1494
AR condicionado(9000btus) | 1 | 0.76 | 0.76 | 24 | 18.24 | 1 | 18.24 |  | 2021-02-01 | 9619.2 | 2
Exaustor Axial em Fibra EA63-W (600mm / 60cm) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-03-01 | 9619.2 | 3
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ALTONOMIA | 2021-04-01 | 9619.2 | 4 | BIFASICO |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M²
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-05-01 | 9619.2 | 5 | 50 |  | 4.5 |  | 428.7277 | INVERSOR MIN
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-06-01 | 9619.2 | 6 | [5 empty] | 71.3195
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-07-01 | 9619.2 | 7 |  | MEDIA(w.h/dia)- M.B.T
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSUMO TOTAL (30 DIAS)- KW | 2021-08-01 | 9619.2 | 8 |  | 9619.2
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9619.2 | 2021-09-01 | 9619.2 | 9 | TRIFASICO |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-10-01 | 9619.2 | 10 | 100 |  | 0.79926 |  |  | 106.9793
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-11-01 | 9619.2 | 11 | [6 empty] | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
[9 empty] | 2021-12-01 | 9619.2 | 12 | [6 empty] | #REF! | 403863.2802
[9 empty] | 2022-01-01 | 9619.2 | 13 | [6 empty] | LUCRO PRESUMIDO
363476.9522
VALOR DE ISTALAÇAO
7000
VALOR DE CABO
4191.02
VALOR DE FERAMENTA
5247.22
0
CRESE
SP
D.P.
VALORES

## P.D.E
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR

## DIMENCINAMENTO DE PLACA
calculo de placa-01
POTENCIAL TOTAL (KWp)
89.1494 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 324.1798 | 518.6876 | 307970.7686
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 278.592 | 543.2544 | 278591.9782
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 162.0899 | 428.7277 | 210716.8417
| 400 | 1100 | 2.645
| 450 | 1300
| 550 | 1400
calculo de placa-02
POTENCIAL TOTAL (KWp)
1.5 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 5.4545 | 8.7273 | 5181.8182
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 4.6875 | 9.1406 | 4687.5
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 3.75 | 9.075 | 4125
| 400 | 1100 | 2.42
| 450 | 1100
| 500 | 1300
calculo de placa-03
POTENCIAL TOTAL (KWp)
2 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 7.2727 | 11.6364 | 6909.0909
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 6.25 | 12.1875 | 6250
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 4.4444 | 10.7556 | 5777.7778
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1300
| 550 | 1300
calculo de placa-04
POTENCIAL TOTAL (KWp)
2.5 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 9.0909 | 14.5455 | 8636.3636
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 7.8125 | 15.2344 | 7812.5
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 5.5556 | 13.4444 | 7222.2222
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1300
| 550 | 1300
calculo de placa-FINAL
POTENCIAL TOTAL (KWp)
0 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 0 | 0 | 0
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 0 | 0 | 0
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1100
| 500 | 1300
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR

## CONTROLE DE ESTOQUE
CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO III
Nº | Descrição do Produto | Entradas Total | Saídas Total | Saldo Atual | Indicador de Estoque | % | Estoque Ideal | Valor Unitário | Valor Total | Comprado Unitário | Entregue Unitário | Valor total | VALOR DE DESGASTE
[12 empty] | 5247.22 | 1500
01 | APLICADOR DE SILICONE | 2 | 1 | 1 | COMPRAR | -50% | 2 | 32.4 | 32.4 | 64.8 | 32.4 | AMARIO 1
02 | NÍVEL MÃO 50cm | 1 | 1 | 0 | COMPRAR | -100% | 1 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | AMARIO 1
03 | GIZ DE LINHA 30M | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | AMARIO 1
04 | TRENA STARRETT 8m | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 37.65 | 0 | 37.65 | 37.65 | AMARIO 1
05 | ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | AMARIO 1
06 | REFIL DE LAMINAS PARA ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 10 | 10 | AMARIO 1
07 | ALICATE BICO 6" | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | AMARIO 1
08 | ALICATE CORTE 6" | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 15.9 | AMARIO 1
09 | ALICATE DE PVC UNIVERSAL | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 19.9 | 19.9 | 39.8 | 19.9 | AMARIO 1
10 | ALICATE PARA CRIMPAR | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | AMARIO 1
11 | CHAVE INGLESA | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 23.2 | 0 | 46.4 | 46.4 | AMARIO 1
12 | ESMERILHADEIRA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 239 | 0 | 239 | 239 | AMARIO 1
13 | TESOURA PARA CHAPA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.9 | 0 | 19.9 | 19.9 | AMARIO 1
14 | FURADEIRA IMPACTO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 169 | 0 | 169 | 169 | AMARIO 1
15 | MULTÍMETRO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 27 | 0 | 27 | 27 | AMARIO 1
16 | PASSAFIO | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | AMARIO 1
17 | Parafusadeira Imp Dewalt | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1055.04 | 0 | 1055.04 | 1055.04 | AMARIO 1
18 | Kit Furadeira Parafusadeira | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1282.9 | 0 | 1282.9 | 1282.9 | AMARIO 1
19 | Martelete perfurador rompedor 830w | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 889.9 | 0 | 889.9 | 889.9 | AMARIO 1
20 | JX-1601-2546 | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 265.46 | 0 | 265.46 | 265.46 | AMARIO 1
21 | Alicate Crimper | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 147.96 | 0 | 147.96 | 147.96 | ARMARIO 2
22 | Vaselina | 10 | 5 | 5 | ACIMA | #DIV/0! |  | 24 | 120 | 240 | 120 | ARMARIO 2
23 | Brocas | 10 | 10 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 200 | 200 | ARMARIO 2
24 | chaves catraca | 5 | 5 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 100 | 100 | ARMARIO 2
25 | kit Chave combinada BELZER | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 279.82 | 0 | 279.82 | 279.82 | ARMARIO 2
26 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
27 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
28 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
29 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
30 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
31 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
32 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
33 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
34 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
35 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
36 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
37 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
38 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
39 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
40 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
41 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
42 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
43 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
44 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
45 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
46 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
47 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
48 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
49 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
50 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
51 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
52 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0

## GASTO COM INSTALAÇÕES
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL | TOTAL | VALOR TOTAL
ALMOÇO | 30 | 10 | 60 | 1800 | 18000 | 28200 | 58700
CAFE | 5 | 10 | 60 | 300 | 3000
TRANSPORTE | 12 | 10 | 60 | 720 | 7200
SALARIO DOS FUNCINARIOS | CONTRATO | QUANT... | QUANT... DE MESES | VALOR TOTAL IN... | TOTAL
ENCAREGADO | 4000 | 1 | 2 | 8000 | 30500
AJUDANTE | 1500 | 3 | 2 | 9000
TECNICO | 2000 | 3 | 2 | 12000
PROJETISTA | 1500 | 1 | 2 | 1500

## RETORNO DE INVESTIMENTO SOLAR
RETORNO DO INVESTIMENTO
STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -363476.9522 | 0 | 0
INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | 125049.6 | -238427.3522 | 373145.4391 | 368565.6295
INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | 124049.2032 | -114378.149 | 383071.1078 | 378369.4753
INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | 123048.8064 | 8670.6574 | 393260.7993 | 388434.1033
INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | 122048.4096 | 130719.067 | 403721.5365 | 398766.4505
LUCRO | 5 | 0.84 | 121048.0128 | 251767.0798 | 414460.5294 | 409373.638
LUCRO | 6 | 0.87 | 120047.616 | 371814.6958 | 425485.1795 | 420262.9768
LUCRO | 7 | 0.9 | 119047.2192 | 490861.915 | 436803.0853 | 431441.972
LUCRO | 8 | 0.93 | 118046.8224 | 608908.7374 | 448422.0473 | 442918.3285
LUCRO | 9 | 0.96 | 117046.4256 | 725955.163 | 460350.0738 | 454699.956
LUCRO | 10 | 0.99 | 116046.0288 | 842001.1918 | 472595.3857 | 466794.9748
LUCRO | 11 | 1.02 | 115045.632 | 957046.8238 | 485166.423 | 479211.7211
LUCRO | 12 | 1.05 | 114045.2352 | 1071092.059 | 498071.8499 | 491958.7529
LUCRO | 13 | 1.08 | 113044.8384 | 1184136.8974 | 511320.5611 | 505044.8558
LUCRO | 14 | 1.11 | 112044.4416 | 1296181.339 | 524921.688 | 518479.0489
LUCRO | 15 | 1.14 | 111044.0448 | 1407225.3838 | 538884.6049 | 532270.5916
LUCRO | 16 | 1.17 | 110043.648 | 1517269.0318 | 553218.9354 | 546428.9894
LUCRO | 17 | 1.2 | 109043.2512 | 1626312.283 | 567934.5591 | 560964.0005
LUCRO | 18 | 1.23 | 108042.8544 | 1734355.1374 | 583041.6183 | 575885.6429
LUCRO | 19 | 1.26 | 107042.4576 | 1841397.595 | 598550.5254 | 591204.201
LUCRO | 20 | 1.29 | 106042.0608 | 1947439.6558 | 614471.9694 | 606930.2327
LUCRO | 21 | 1.32 | 105041.664 | 2052481.3198 | 630816.9237 | 623074.5769
LUCRO | 22 | 1.35 | 104041.2672 | 2156522.587 | 647596.6539 | 639648.3607
LUCRO | 23 | 1.38 | 103040.8704 | 2259563.4574 | 664822.7249 | 656663.0071
LUCRO | 24 | 1.41 | 102040.4736 | 2361603.931 | 682507.0094 | 674130.2431
LUCRO | 25 | 1.44 | 101040.0768 | 2462644.0078 | 700661.6958 | 692062.1075

## GERAÇÃO DE ENERGIA
Geração de energia
|  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | 2020-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50 | 118147.12
30 | 2020-04-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-05-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-06-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
BIFÁSICO(KW/H) | 2020-07-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
50 | 2020-08-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-09-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-10-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-11-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
TRIFÁSICA(KW/H) | 2020-12-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
100 | 2021-01-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2021-02-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2021-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| EM UM ANO | 125049.6 | 125049.6 | 0 | 0 | 118797.12 | 650
Geração de energia
|  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$)
TARIFAS | 2020-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
BRANCA | 2020-04-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
0.7 | 2020-05-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 41
AMARELA | 2020-06-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
0.83 | 2020-07-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
VERMELHA-1 | 2020-08-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 40
0.9 | 2020-09-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
VERMELHA-2 | 2020-10-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 35
0.95 | 2020-11-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 38
| 2020-12-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 42
| 2021-01-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 45
| 2021-02-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 36
| 2021-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
| EM UM ANO | 125049.6 | 125049.6 | 0 | 0 | 112544.64 | 457

## VALORES
VALORES-1
Valor PLACA | VALOR DO INVERSOR | MPPT | baterias | VALOR DE ISTALAÇAO | VALOR DE CABO | VALOR DE FERAMENTA | Valor Total PRESUMIDO | Valor Total | VALOR COBRADO | valor + descon...(10%)
210716.8417 | 28000 | 0 | 0 | 58700 | 8000 | 5247.22 | 452102.4 | 310664.0617 | 403863.2802 | 363476.9522
VOLTAR

## SISTEMA ELETRICO
SISTEMA ELETRICO
DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS + PROCESSOS | NUMERO SISTEMAS | QUANT... | PREÇO UNICO | PREÇO TOAL | VALOR TOTAL
Cabo Flexível 6,0mm PRETO | 1 | 1 | 400 | 400 | 6141.49
Cabo Flexível 6,0mm AZUL | 2 | 1 | 400 | 400
Cabo Flexível 6,0mm VERDE | 3 | 1 | 400 | 400
Cabo Flexível 4,0mm AZUL | 4 | 1 | 400 | 400
iCLAMPER Pocket 3P - 20A | 5 | 7 | 46 | 322
DISJUNTOR EASY9 2P 25A CURVA B 3000A EZ9F13225 | 6 | 7 | 70 | 490
Disjuntor Série Sd62 40a 2p Curva C 3ka Steck Gelo 40a | 7 | 1 | 35 | 35
Conjunto de Tomada Energia 20A Branco Stella Steck | 8 | 7 | 8.5 | 59.5
Rolo De Cabo De Rede Cat6 Azul - 305 M - Mk2 Tecno | 9 | 1 | 470 | 470
Kit 100 Conector De Rede Macho Rj45 Cat5-e Atacado C/100 Nf | 10 | 1 | 30 | 30
Roteador Wireless Archer C80 AC1900 MU-MIMO TP-Link | 11 | 1 | 407 | 407
Switch Tp-link 8 Portas Gigabit | 12 | 1 | 147.99 | 147.99
Leeofty Tuya WIFI Intelligent Home Wireless Sensor de temperatura Sistema de cena de automação residencial compatível com Alexa | 13 | 1 | 180 | 180
Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus Quente/Frio - Electrolux (QI12R/QE12R) - 220V | 14 | 1 | 2400 | 2400

## CUSTO TOTAL
ORÇAMENTO EMPREENDORISMO
TEMPO DE RETORNO | [6 empty] | COTAÇAO DO EURO
DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS + PROCESSOS | NUMERO SISTEMAS | QUANT... | PREÇO UNICO | PREÇO TOAL | VALOR TOTAL | VALOR+ SOLAR | 6.1
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 283500 | 283500 | 295641.49 | 579141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 283500 | 283500 |  |  | 295641.49 | 1220.459 | 7444.8 | 14645.5082 | 89337.6 | 43936.5246 | 268012.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 579141.49 | 3600 | 21960 | 43200 | 263520 | 129600 | 790560
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 236250 | 236250 | 248391.49 | 484641.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 236250 | 236250 |  |  | 248391.49 | 717.0492 | 4374 | 8604.5902 | 52488 | 25813.7705 | 157464
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 484641.49 | 2700 | 16470 | 32400 | 197640 | 97200 | 592920
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 189000 | 189000 | 201141.49 | 390141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 189000 | 189000 |  |  | 201141.49 | 213.6393 | 1303.2 | 2563.6721 | 15638.4 | 7691.0164 | 46915.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 390141.49 | 1800 | 10980 | 21600 | 131760 | 64800 | 395280
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 6 | 1 | 582750 | 582750 | 599591.49 | 1182341.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 582750 | 582750 |  |  | 599591.49 | 10519.082 | 64166.4 | 126228.9836 | 769996.8 | 378686.9508 | 2309990.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 1182341.49 | 14400 | 87840 | 172800 | 1054080 | 518400 | 3162240
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1200 | 1200
Antminer L7 (9.5Gh) | 5 | 1 | 485625 | 485625 | 502466.49 | 988091.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 485625 | 485625 |  |  | 502466.49 | 8015.9016 | 48897 | 96190.8197 | 586764 | 288572.459 | 1760292
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 988091.49 | 11250 | 68625 | 135000 | 823500 | 405000 | 2470500
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1200 | 1200
Antminer L7 (9.5Gh) | 4 | 1 | 388500 | 388500 | 405341.49 | 793841.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 388500 | 388500 |  |  | 405341.49 | 6412.7213 | 39117.6 | 76952.6557 | 469411.2 | 230857.9672 | 1408233.6
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 793841.49 | 9000 | 54900 | 108000 | 658800 | 324000 | 1976400
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1200 | 1200
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -10.8197 | -66 | -129.8361 | -792 | -389.5082 | -2376
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1500 | 9150 | 18000 | 109800 | 54000 | 329400
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -160.8197 | -981 | -1929.8361 | -11772 | -5789.5082 | -35316
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1350 | 8235 | 16200 | 98820 | 48600 | 296460
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -310.8197 | -1896 | -3729.8361 | -22752 | -11189.5082 | -68256
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1200 | 7320 | 14400 | 87840 | 43200 | 263520
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | 289.1803 | 1764 | 3470.1639 | 21168 | 10410.4918 | 63504
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1800 | 10980 | 21600 | 131760 | 64800 | 395280
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | -10.8197 | -66 | -129.8361 | -792 | -389.5082 | -2376
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1500 | 9150 | 18000 | 109800 | 54000 | 329400
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | -160.8197 | -981 | -1929.8361 | -11772 | -5789.5082 | -35316
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1350 | 8235 | 16200 | 98820 | 48600 | 296460
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000

## RETORNO PARA EVESTIDOR
ORÇAMENTO EMPREENDORISMO
[7 empty] | TEMPO DE RETORNO | [9 empty] | COTAÇAO DO EURO |  | 100
DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS + PROCESSOS | NUMERO SISTEMAS | QUANT... | PREÇO UNICO | PREÇO TOAL | VALOR TOTAL | VALOR+ SOLAR | [10 empty] | 6.1
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 283500 | 283500 | 295641.49 | 579141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 283500 | 283500 |  |  | 295641.49 | 1220.459 | 244.0918 | 976.3672 | 7444.8 | 1488.96 | 5955.84 | 11716.4066 | 71470.08 | 35149.2197 | 214410.24
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 579141.49 | 3600 | 720 | 2880 | 21960 | 4392 | 17568 | 34560 | 210816 | 103680 | 632448
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 236250 | 236250 | 248391.49 | 484641.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 236250 | 236250 |  |  | 248391.49 | 717.0492 | 143.4098 | 573.6393 | 4374 | 874.8 | 3499.2 | 6883.6721 | 41990.4 | 20651.0164 | 125971.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 484641.49 | 2700 | 540 | 2160 | 16470 | 3294 | 13176 | 25920 | 158112 | 77760 | 474336
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 189000 | 189000 | 201141.49 | 390141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 189000 | 189000 |  |  | 201141.49 | 213.6393 | 42.7279 | 170.9115 | 1303.2 | 260.64 | 1042.56 | 2050.9377 | 12510.72 | 6152.8131 | 37532.16
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 390141.49 | 1800 | 360 | 1440 | 10980 | 2196 | 8784 | 17280 | 105408 | 51840 | 316224
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 582750 | 582750 | 598891.49 | 1181641.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 582750 | 582750 |  |  | 598891.49 | 10519.082 | 2103.8164 | 8415.2656 | 64166.4 | 12833.28 | 51333.12 | 100983.1869 | 615997.44 | 373637.7915 | 2279190.528 | 380.5682
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 1181641.49 | 14400 | 2880 | 11520 | 87840 | 17568 | 70272 | 138240 | 843264 | 511488 | 3120076.8 | 264.046
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 485625 | 485625 | 501766.49 | 987391.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 485625 | 485625 |  |  | 501766.49 | 8015.9016 | 1603.1803 | 6412.7213 | 48897 | 9779.4 | 39117.6 | 76952.6557 | 469411.2 | 284724.8262 | 1736821.44 | 346.1414
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 987391.49 | 11250 | 2250 | 9000 | 68625 | 13725 | 54900 | 108000 | 658800 | 399600 | 2437560 | 246.8686
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 388500 | 388500 | 404641.49 | 793141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 388500 | 388500 |  |  | 404641.49 | 6412.7213 | 1282.5443 | 5130.177 | 39117.6 | 7823.52 | 31294.08 | 61562.1246 | 375528.96 | 227779.861 | 1389457.152 | 343.3798
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS E 7 MESES (EURO) | VALOR(R$) | VALORIZAÇAO EM (%)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 793141.49 | 9000 | 1800 | 7200 | 54900 | 10980 | 43920 | 86400 | 527040 | 319680 | 1950048 | 245.8638
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -10.8197 | -2.1639 | -8.6557 | -66 | -13.2 | -52.8 | -103.8689 | -633.6 | -311.6066 | -1900.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1500 | 300 | 1200 | 9150 | 1830 | 7320 | 14400 | 87840 | 43200 | 263520
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -160.8197 | -32.1639 | -128.6557 | -981 | -196.2 | -784.8 | -1543.8689 | -9417.6 | -4631.6066 | -28252.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1350 | 270 | 1080 | 8235 | 1647 | 6588 | 12960 | 79056 | 38880 | 237168
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 203488.425 | 203488.425 | 215629.915 | 419118.34 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 203488.425 | 203488.425 |  |  | 215629.915 | -310.8197 | -62.1639 | -248.6557 | -1896 | -379.2 | -1516.8 | -2983.8689 | -18201.6 | -8951.6066 | -54604.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 419118.34 | 1200 | 240 | 960 | 7320 | 1464 | 5856 | 11520 | 70272 | 34560 | 210816
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | 289.1803 | 57.8361 | 231.3443 | 1764 | 352.8 | 1411.2 | 2776.1311 | 16934.4 | 8328.3934 | 50803.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1800 | 360 | 1440 | 10980 | 2196 | 8784 | 17280 | 105408 | 51840 | 316224
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | -10.8197 | -2.1639 | -8.6557 | -66 | -13.2 | -52.8 | -103.8689 | -633.6 | -311.6066 | -1900.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1500 | 300 | 1200 | 9150 | 1830 | 7320 | 14400 | 87840 | 43200 | 263520
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 220500 | 220500 | 233641.49 | 454141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 220500 | 220500 |  |  | 233641.49 | -160.8197 | -32.1639 | -128.6557 | -981 | -196.2 | -784.8 | -1543.8689 | -9417.6 | -4631.6066 | -28252.8
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR DE CORETAGEM AO MES (20%). | VALOR DO DIVIDENDO AO MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE COTAGEM (20%). | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 454141.49 | 1350 | 270 | 1080 | 8235 | 1647 | 6588 | 12960 | 79056 | 38880 | 237168
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000

## COMPARATIVO DE INVESTIMENTO
RETORNO DO INVESTIMENTO
STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -501766.49 | 0 | 0
LUCRO | 1 | 0.72 | 615997.44 | 114230.95 | 515113.4786 | 508791.2209
LUCRO | 2 | 0.75 | 611069.4605 | 725300.4105 | 528815.4972 | 522325.0673
LUCRO | 3 | 0.78 | 606141.481 | 1331441.8914 | 542881.9894 | 536218.9141
LUCRO | 4 | 0.81 | 601213.5014 | 1932655.3929 | 557322.6503 | 550482.3372
LUCRO | 5 | 0.84 | 596285.5219 | 2528940.9148 | 572147.4328 | 565125.1674
LUCRO | 6 | 0.87 | 591357.5424 | 3120298.4572 | 587366.5545 | 580157.4969
LUCRO | 7 | 0.9 | 586429.5629 | 3706728.0201 | 602990.5049 | 595589.6863
LUCRO | 8 | 0.93 | 581501.5834 | 4288229.6034 | 619030.0523 | 611432.3719
LUCRO | 9 | 0.96 | 576573.6038 | 4864803.2073 | 635496.2517 | 627696.473
LUCRO | 10 | 0.99 | 571645.6243 | 5436448.8316 | 652400.452 | 644393.1992
LUCRO | 11 | 1.02 | 566717.6448 | 6003166.4764 | 669754.304 | 661534.0583
LUCRO | 12 | 1.05 | 561789.6653 | 6564956.1417 | 687569.7685 | 679130.8643
LUCRO | 13 | 1.08 | 556861.6858 | 7121817.8274 | 705859.1243 | 697195.7453
LUCRO | 14 | 1.11 | 551933.7062 | 7673751.5337 | 724634.977 | 715741.1521
LUCRO | 15 | 1.14 | 547005.7267 | 8220757.2604 | 743910.2674 | 734779.8667
LUCRO | 16 | 1.17 | 542077.7472 | 8762835.0076 | 763698.2805 | 754325.0112
LUCRO | 17 | 1.2 | 537149.7677 | 9299984.7753 | 784012.6548 | 774390.0565
LUCRO | 18 | 1.23 | 532221.7882 | 9832206.5634 | 804867.3914 | 794988.832
LUCRO | 19 | 1.26 | 527293.8086 | 10359500.3721 | 826276.864 | 816135.5349
LUCRO | 20 | 1.29 | 522365.8291 | 10881866.2012 | 848255.8286 | 837844.7401
LUCRO | 21 | 1.32 | 517437.8496 | 11399304.0508 | 870819.4337 | 860131.4102
LUCRO | 22 | 1.35 | 512509.8701 | 11911813.9209 | 893983.2306 | 883010.9057
LUCRO | 23 | 1.38 | 507581.8906 | 12419395.8114 | 917763.1845 | 906498.9958
LUCRO | 24 | 1.41 | 502653.911 | 12922049.7225 | 942175.6852 | 930611.8691
LUCRO | 25 | 1.44 | 497725.9315 | 13419775.654 | 967237.5585 | 955366.1448