## ANALIZE
PRINCIPAIS COINS
ANALIZE DE GRAFICO | [8 empty] | ESPECULATIVAS
NOMES | MINERAVEL | ALGORITIMOS | DESCRITIVO DE MAQUINA | DATA DE ANALIZE | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAIDA | PORCENTAGEM DE GANHO PRESUMIDA | PORCENTAGEM DE GANHO REAL | NOMES | MINERAVEL | ALGORITIMOS | DESCRITIVO DE MAQUINA | DATA DE ANALIZE | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAIDA | PORCENTAGEM DE GANHO PRESUMIDA | PORCENTAGEM DE GANHO REAL

## CALCULO DA MAQUINAS
CALCULO DE PRODUÇAO
DESCRIÇAO DO MODELO | CALCULO PRESUMIDO
| TIPO DE CRIPITOMOEDA | ALGORITIMO | Consumo em kW | Valor em U$ | Valor em R$ | QUANT... MAQUINAS | Total em R$ | Rende/dia cada uma EURO | Rende/dia EM EURO | Ganhos por mês em EURO | Ganhos/dia em R$ | Ganhos por mês em R$ | Custo energia (MES) em R$ | Total de ganhos (MES) em R$ | Se paga em meses | Cotação do dolar | 720
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47700 | 6 | 286200 | 20 | 120 | 3600 | 756 | 22680 | 10523.52 | 12156.48 | 25.543 | 2021-09-27
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47700 | 5 | 238500 | 18 | 90 | 2700 | 567 | 17010 | 8769.6 | 8240.4 | 30.9428 | 5.3
Innosilicon A6+ LTC Master | NICEHASH | Scrypt | 2.1 | 9000 | 47700 | 4 | 190800 | 15 | 60 | 1800 | 378 | 11340 | 7015.68 | 4324.32 | 46.1225 | cotaçao em euro
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18500 | 98050 | 55 | 5392750 | 80 | 4400 | 132000 | 27720 | 831600 | 157330.8 | 674269.2 | 9.9979 | 2021-09-27
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18000 | 95400 | 6 | 572400 | 80 | 480 | 14400 | 3024 | 90720 | 17163.36 | 73556.64 | 9.7818 | 6.3
Antminer L7 (9.5Gh) | NICEHASH | Scrypt | 3.425 | 18200 | 96460 | 5 | 482300 | 65 | 325 | 9750 | 2047.5 | 61425 | 14302.8 | 47122.2 | 12.2351 | Dias Trabalhando
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20542.641 | 10 | 205426.41 | 5 | 50 | 1500 | 315 | 9450 | 6681.6 | 2768.4 | 76.204 | 30
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20542.641 | 10 | 205426.41 | 4.5 | 45 | 1350 | 283.5 | 8505 | 6681.6 | 1823.4 | 114.6612 | 1.16
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 3875.97 | 20542.641 | 10 | 205426.41 | 4 | 40 | 1200 | 252 | 7560 | 6681.6 | 878.4 | 235.8643
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 1650 | 8745 | 10 | 87450 | 5 | 50 | 1500 | 315 | 9450 | 6681.6 | 2768.4 | 33.5886
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 1650 | 8745 | 10 | 87450 | 5 | 50 | 1500 | 315 | 9450 | 6681.6 | 2768.4 | 33.5886
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | NICEHASH | Scrypt | 0.8 | 1650 | 8745 | 10 | 87450 | 5 | 50 | 1500 | 315 | 9450 | 6681.6 | 2768.4 | 33.5886
S17 - 56TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 2.52 | 425 | 2252.5 | 1 | 2252.5 | 17.1 | 17.1 | 513 | 90.63 | 2718.9 | 2104.704 | 614.196 | 3.6674
Z11 - 135ksol (usada) / Equihash | DOOGE COIN | Scrypt | 1.41 | 360 | 1908 | 1 | 1908 | 3.98 | 3.98 | 119.4 | 21.094 | 632.82 | 1177.632 | -544.812 | -3.5021
E3 - 180MH (Usada) / Ethash | DOOGE COIN | Scrypt | 0.8 | 340 | 1802 | 1 | 1802 | 14.98 | 14.98 | 449.4 | 79.394 | 2381.82 | 668.16 | 1713.66 | 1.0516
S15 - 28TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 1.5 | 120 | 636 | 1 | 636 | 8.55 | 8.55 | 256.5 | 45.315 | 1359.45 | 1252.8 | 106.65 | 5.9634 | Tarifa da energia Kw/h
S9 - 16TH (Usada) / Sha256 | DOOGE COIN | Scrypt | 1.28 | 40 | 212 | 1 | 212 | 4.89 | 4.89 | 146.7 | 25.917 | 777.51 | 1069.056 | -291.546 | -0.72716
RX 580 8GB | CHIBI INU | Scrypt | 0.28 |  | 2000 | 1 | 5000 | 4.39 | 4.39 | 131.7 | 23.267 | 698.01 | 233.856 | 464.154 | 10.7723 | CUSTO DE PLACA MÃE
RX 5600 XT | CHIBI INU | Scrypt | 0.11 |  | 2500 | 6 | 18000 | 5.58 | 33.48 | 1004.4 | 177.444 | 5323.32 | 551.232 | 4772.088 | 3.7719 | 3000
RX 5700 XT | CHIBI INU | Scrypt | 0.14 |  | 4500 | 6 | 30000 | 7.59 | 45.54 | 1366.2 | 241.362 | 7240.86 | 701.568 | 6539.292 | 4.5877
RTX 2060 | CHIBI INU | Scrypt | 0.12 |  | 2500 | 6 | 18000 | 2.69 | 16.14 | 484.2 | 85.542 | 2566.26 | 601.344 | 1964.916 | 9.1607
RTX 2070 | CHIBI INU | Scrypt | 0.14 |  | 5500 | 6 | 36000 | 3.59 | 21.54 | 646.2 | 114.162 | 3424.86 | 701.568 | 2723.292 | 13.2193
RTX 2080 | CHIBI INU | Scrypt | 0.16 |  | 5500 | 6 | 36000 | 3.59 | 21.54 | 646.2 | 114.162 | 3424.86 | 801.792 | 2623.068 | 13.7244
RTX 3060 TI | CHIBI INU | Scrypt | 0.13 |  | 5000 | 6 | 33000 | 5.2 | 31.2 | 936 | 165.36 | 4960.8 | 651.456 | 4309.344 | 7.6578
RTX 3070 | CHIBI INU | Scrypt | 0.13 |  | 7000 | 6 | 45000 | 5.2 | 31.2 | 936 | 165.36 | 4960.8 | 651.456 | 4309.344 | 10.4424
RTX 3080 | CHIBI INU | Scrypt | 0.23 |  | 7800 | 6 | 49800 | 8.18 | 49.08 | 1472.4 | 260.124 | 7803.72 | 1152.576 | 6651.144 | 7.4874
|  | 7000 | 4200 | 11200

## PLANINHA CENTRAL
Conta 01
DESCRITIVOS DE EQUIPAMENTO | Quantidade de aprelhos | PTENIA(unitario) KW.H | POTENIA Total KW.H | HORAS DE CONSUMO | CONSUMO KW.H/DIA | FATOR DE COREÇAO | CONSUMO CORRIGIDO (KW/DIA) | CONSUMO TOTAL | DATA | KWh/m | QUANT | MONO FASICO | SOMATORIA (KW.h/dia) | ENERGIA DE G/DIA | POTENCIAL TOTAL (KWp) | Total de placas | INVERSOR
Innosilicon A6+ LTC Master | 6 | 2.1 | 12.6 | 24 | 302.4 | 1 | 302.4 | 320.64 | 2021-01-01 | 9619.2 | 1 | 30 | 125049.6 | 320.64 | 89.1494 | 162.0899 | 89.1494
AR condicionado(9000btus) | 1 | 0.76 | 0.76 | 24 | 18.24 | 1 | 18.24 |  | 2021-02-01 | 9619.2 | 2
Exaustor Axial em Fibra EA63-W (600mm / 60cm) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-03-01 | 9619.2 | 3
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ALTONOMIA | 2021-04-01 | 9619.2 | 4 | BIFASICO |  | Irradiação Dia HSP-SP |  | AREA TOTAL M²
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-05-01 | 9619.2 | 5 | 50 |  | 4.5 |  | 428.7277 | INVERSOR MIN
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-06-01 | 9619.2 | 6 | [5 empty] | 71.3195
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-07-01 | 9619.2 | 7 |  | MEDIA(w.h/dia)- M.B.T
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSUMO TOTAL (30 DIAS)- KW | 2021-08-01 | 9619.2 | 8 |  | 9619.2
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9619.2 | 2021-09-01 | 9619.2 | 9 | TRIFASICO |  | RENDIMENTO |  |  | INVERSOR MAX
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-10-01 | 9619.2 | 10 | 100 |  | 0.79926 |  |  | 106.9793
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2021-11-01 | 9619.2 | 11 | [6 empty] | VORLOR PRESUMIDO | VALOR COBRADO
[9 empty] | 2021-12-01 | 9619.2 | 12 | [6 empty] | #REF! | 403863.2802
[9 empty] | 2022-01-01 | 9619.2 | 13 | [6 empty] | LUCRO PRESUMIDO
363476.9522
VALOR DE ISTALAÇAO
7000
VALOR DE CABO
4191.02
VALOR DE FERAMENTA
5247.22
0
CRESE
SP
D.P.
VALORES

## P.D.E
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
PERDAS DE ENERGIA
| VALOR MIN | VALOR MAX | VALOR ADOTADO | VLOR-100% | PERDA DE ENERGIA
PERDAS DE TEMPERATURA | 7% | 18% | 12% | 0.88 | 0.79926
INCOMPATIBILIDADE ELETRICA | 1% | 2% | 1.5% | 0.985
ACULO DE SUJEIRA | 1% | 8% | 2% | 0.98
CABEAMENTO CC | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
CABEAMENTO CA | 0.5% | 1% | 1% | 0.99
INVERSOR | 2.5% | 5% | 4% | 0.96
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR

## DIMENCINAMENTO DE PLACA
calculo de placa-01
POTENCIAL TOTAL (KWp)
89.1494 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 324.1798 | 518.6876 | 307970.7686
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 278.592 | 543.2544 | 278591.9782
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 162.0899 | 428.7277 | 210716.8417
| 400 | 1100 | 2.645
| 450 | 1300
| 550 | 1400
calculo de placa-02
POTENCIAL TOTAL (KWp)
1.5 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 5.4545 | 8.7273 | 5181.8182
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 4.6875 | 9.1406 | 4687.5
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 3.75 | 9.075 | 4125
| 400 | 1100 | 2.42
| 450 | 1100
| 500 | 1300
calculo de placa-03
POTENCIAL TOTAL (KWp)
2 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 7.2727 | 11.6364 | 6909.0909
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 6.25 | 12.1875 | 6250
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 4.4444 | 10.7556 | 5777.7778
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1300
| 550 | 1300
calculo de placa-04
POTENCIAL TOTAL (KWp)
2.5 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 9.0909 | 14.5455 | 8636.3636
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 7.8125 | 15.2344 | 7812.5
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 5.5556 | 13.4444 | 7222.2222
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1300
| 550 | 1300
calculo de placa-FINAL
POTENCIAL TOTAL (KWp)
0 | Tipo de placa (w) | PREÇO | AREA M² | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,6mX1,0M |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | 950 | 1.6
| 265 | 950
| 275 | 950 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 1,95m X 1,0m | PREÇO | AREA M² | 0 | 0 | 0
| 310 | 1000 | 1.95
| 315 | 1000
| 320 | 1000 |  | Total de placas | AREA TOTAL M² | TOTAL DO VALOR
| 2,2m X 1,1m | PREÇO | AREA M² | 0 | 0 | 0
| 400 | 1300 | 2.42
| 450 | 1100
| 500 | 1300
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR

## CONTROLE DE ESTOQUE
CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO III
Nº | Descrição do Produto | Entradas Total | Saídas Total | Saldo Atual | Indicador de Estoque | % | Estoque Ideal | Valor Unitário | Valor Total | Comprado Unitário | Entregue Unitário | Valor total | VALOR DE DESGASTE
[12 empty] | 5247.22 | 1500
01 | APLICADOR DE SILICONE | 2 | 1 | 1 | COMPRAR | -50% | 2 | 32.4 | 32.4 | 64.8 | 32.4 | AMARIO 1
02 | NÍVEL MÃO 50cm | 1 | 1 | 0 | COMPRAR | -100% | 1 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | AMARIO 1
03 | GIZ DE LINHA 30M | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | AMARIO 1
04 | TRENA STARRETT 8m | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 37.65 | 0 | 37.65 | 37.65 | AMARIO 1
05 | ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | AMARIO 1
06 | REFIL DE LAMINAS PARA ESTILETE | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 10 | 10 | AMARIO 1
07 | ALICATE BICO 6" | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | AMARIO 1
08 | ALICATE CORTE 6" | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 15.9 | AMARIO 1
09 | ALICATE DE PVC UNIVERSAL | 2 | 1 | 1 | ACIMA | #DIV/0! |  | 19.9 | 19.9 | 39.8 | 19.9 | AMARIO 1
10 | ALICATE PARA CRIMPAR | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | AMARIO 1
11 | CHAVE INGLESA | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 23.2 | 0 | 46.4 | 46.4 | AMARIO 1
12 | ESMERILHADEIRA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 239 | 0 | 239 | 239 | AMARIO 1
13 | TESOURA PARA CHAPA | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.9 | 0 | 19.9 | 19.9 | AMARIO 1
14 | FURADEIRA IMPACTO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 169 | 0 | 169 | 169 | AMARIO 1
15 | MULTÍMETRO | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 27 | 0 | 27 | 27 | AMARIO 1
16 | PASSAFIO | 2 | 2 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 19.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | AMARIO 1
17 | Parafusadeira Imp Dewalt | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1055.04 | 0 | 1055.04 | 1055.04 | AMARIO 1
18 | Kit Furadeira Parafusadeira | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 1282.9 | 0 | 1282.9 | 1282.9 | AMARIO 1
19 | Martelete perfurador rompedor 830w | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 889.9 | 0 | 889.9 | 889.9 | AMARIO 1
20 | JX-1601-2546 | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 265.46 | 0 | 265.46 | 265.46 | AMARIO 1
21 | Alicate Crimper | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 147.96 | 0 | 147.96 | 147.96 | ARMARIO 2
22 | Vaselina | 10 | 5 | 5 | ACIMA | #DIV/0! |  | 24 | 120 | 240 | 120 | ARMARIO 2
23 | Brocas | 10 | 10 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 200 | 200 | ARMARIO 2
24 | chaves catraca | 5 | 5 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 20 | 0 | 100 | 100 | ARMARIO 2
25 | kit Chave combinada BELZER | 1 | 1 | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 279.82 | 0 | 279.82 | 279.82 | ARMARIO 2
26 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
27 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
28 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
29 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
30 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
31 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
32 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
33 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
34 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
35 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
36 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
37 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
38 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
39 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
40 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
41 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
42 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
43 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
44 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
45 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
46 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 2
47 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
48 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
49 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
50 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
51 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMARIO 3
52 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | IDEAL | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | COMPRAR | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0

## GASTO COM INSTALAÇÕES
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL | TOTAL | VALOR TOTAL
ALMOÇO | 30 | 10 | 60 | 1800 | 18000 | 28200 | 58700
CAFE | 5 | 10 | 60 | 300 | 3000
TRANSPORTE | 12 | 10 | 60 | 720 | 7200
SALARIO DOS FUNCINARIOS | CONTRATO | QUANT... | QUANT... DE MESES | VALOR TOTAL IN... | TOTAL
ENCAREGADO | 4000 | 1 | 2 | 8000 | 30500
AJUDANTE | 1500 | 3 | 2 | 9000
TECNICO | 2000 | 3 | 2 | 12000
PROJETISTA | 1500 | 1 | 2 | 1500

## RETORNO DE INVESTIMENTO
RETORNO DO INVESTIMENTO
STATUS | ANO | PREÇO TARIFAS (R$/KWH/ANO)** | ECONOMIA ACUMULADA (R$) | RESULTADO FINACEIRO (R$) | CDB 140% CDI (R$) | POUPANÇA (R$)
INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | -363476.9522 | 0 | 0
INVESTIMENTO | 1 | 0.72 | 125049.6 | -238427.3522 | 373145.4391 | 368565.6295
INVESTIMENTO | 2 | 0.75 | 124049.2032 | -114378.149 | 383071.1078 | 378369.4753
INVESTIMENTO | 3 | 0.78 | 123048.8064 | 8670.6574 | 393260.7993 | 388434.1033
INVESTIMENTO | 4 | 0.81 | 122048.4096 | 130719.067 | 403721.5365 | 398766.4505
LUCRO | 5 | 0.84 | 121048.0128 | 251767.0798 | 414460.5294 | 409373.638
LUCRO | 6 | 0.87 | 120047.616 | 371814.6958 | 425485.1795 | 420262.9768
LUCRO | 7 | 0.9 | 119047.2192 | 490861.915 | 436803.0853 | 431441.972
LUCRO | 8 | 0.93 | 118046.8224 | 608908.7374 | 448422.0473 | 442918.3285
LUCRO | 9 | 0.96 | 117046.4256 | 725955.163 | 460350.0738 | 454699.956
LUCRO | 10 | 0.99 | 116046.0288 | 842001.1918 | 472595.3857 | 466794.9748
LUCRO | 11 | 1.02 | 115045.632 | 957046.8238 | 485166.423 | 479211.7211
LUCRO | 12 | 1.05 | 114045.2352 | 1071092.059 | 498071.8499 | 491958.7529
LUCRO | 13 | 1.08 | 113044.8384 | 1184136.8974 | 511320.5611 | 505044.8558
LUCRO | 14 | 1.11 | 112044.4416 | 1296181.339 | 524921.688 | 518479.0489
LUCRO | 15 | 1.14 | 111044.0448 | 1407225.3838 | 538884.6049 | 532270.5916
LUCRO | 16 | 1.17 | 110043.648 | 1517269.0318 | 553218.9354 | 546428.9894
LUCRO | 17 | 1.2 | 109043.2512 | 1626312.283 | 567934.5591 | 560964.0005
LUCRO | 18 | 1.23 | 108042.8544 | 1734355.1374 | 583041.6183 | 575885.6429
LUCRO | 19 | 1.26 | 107042.4576 | 1841397.595 | 598550.5254 | 591204.201
LUCRO | 20 | 1.29 | 106042.0608 | 1947439.6558 | 614471.9694 | 606930.2327
LUCRO | 21 | 1.32 | 105041.664 | 2052481.3198 | 630816.9237 | 623074.5769
LUCRO | 22 | 1.35 | 104041.2672 | 2156522.587 | 647596.6539 | 639648.3607
LUCRO | 23 | 1.38 | 103040.8704 | 2259563.4574 | 664822.7249 | 656663.0071
LUCRO | 24 | 1.41 | 102040.4736 | 2361603.931 | 682507.0094 | 674130.2431
LUCRO | 25 | 1.44 | 101040.0768 | 2462644.0078 | 700661.6958 | 692062.1075

## GERAÇÃO DE ENERGIA
Geração de energia
|  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$) | VALOR A SER ECONOMISADO AO ANO (R$)
MONOFÁSICO(KW/H) | 2020-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50 | 118147.12
30 | 2020-04-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-05-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-06-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
BIFÁSICO(KW/H) | 2020-07-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
50 | 2020-08-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-09-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-10-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2020-11-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
TRIFÁSICA(KW/H) | 2020-12-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
100 | 2021-01-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2021-02-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| 2021-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 9138.24 | 50
| EM UM ANO | 125049.6 | 125049.6 | 0 | 0 | 118797.12 | 650
Geração de energia
|  | CONSUMO (kWh) | GERAÇÃO (kWh) | CREDITO DO MÊS (kWh) | CRETIDO ACUMULADO (kWh) | FATURA SEM SISTEMA (R$) | FATURA COM SISTEMA (R$)
TARIFAS | 2020-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
BRANCA | 2020-04-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
0.7 | 2020-05-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 41
AMARELA | 2020-06-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
0.83 | 2020-07-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
VERMELHA-1 | 2020-08-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 40
0.9 | 2020-09-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
VERMELHA-2 | 2020-10-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 35
0.95 | 2020-11-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 38
| 2020-12-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 42
| 2021-01-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 45
| 2021-02-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 36
| 2021-03-01 | 9619.2 | 9619.2 | 0 | 0 | 8657.28 | 30
| EM UM ANO | 125049.6 | 125049.6 | 0 | 0 | 112544.64 | 457

## VALORES
VALORES-1
Valor PLACA | VALOR DO INVERSOR | MPPT | baterias | VALOR DE ISTALAÇAO | VALOR DE CABO | VALOR DE FERAMENTA | Valor Total PRESUMIDO | Valor Total | VALOR COBRADO | valor + descon...(10%)
210716.8417 | 28000 | 0 | 0 | 58700 | 8000 | 5247.22 | 452102.4 | 310664.0617 | 403863.2802 | 363476.9522
VOLTAR

## SISTEMA ELETRICO
SISTEMA ELETRICO
DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS + PROCESSOS | NUMERO SISTEMAS | QUANT... | PREÇO UNICO | PREÇO TOAL | VALOR TOTAL
Cabo Flexível 6,0mm PRETO | 1 | 1 | 400 | 400 | 6141.49
Cabo Flexível 6,0mm AZUL | 2 | 1 | 400 | 400
Cabo Flexível 6,0mm VERDE | 3 | 1 | 400 | 400
Cabo Flexível 4,0mm AZUL | 4 | 1 | 400 | 400
iCLAMPER Pocket 3P - 20A | 5 | 7 | 46 | 322
DISJUNTOR EASY9 2P 25A CURVA B 3000A EZ9F13225 | 6 | 7 | 70 | 490
Disjuntor Série Sd62 40a 2p Curva C 3ka Steck Gelo 40a | 7 | 1 | 35 | 35
Conjunto de Tomada Energia 20A Branco Stella Steck | 8 | 7 | 8.5 | 59.5
Rolo De Cabo De Rede Cat6 Azul - 305 M - Mk2 Tecno | 9 | 1 | 470 | 470
Kit 100 Conector De Rede Macho Rj45 Cat5-e Atacado C/100 Nf | 10 | 1 | 30 | 30
Roteador Wireless Archer C80 AC1900 MU-MIMO TP-Link | 11 | 1 | 407 | 407
Switch Tp-link 8 Portas Gigabit | 12 | 1 | 147.99 | 147.99
Leeofty Tuya WIFI Intelligent Home Wireless Sensor de temperatura Sistema de cena de automação residencial compatível com Alexa | 13 | 1 | 180 | 180
Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus Quente/Frio - Electrolux (QI12R/QE12R) - 220V | 14 | 1 | 2400 | 2400

## CUSTO TOTAL
ORÇAMENTO EMPREENDORISMO
TEMPO DE RETORNO | [6 empty] | COTAÇAO DO EURO
DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS + PROCESSOS | NUMERO SISTEMAS | QUANT... | PREÇO UNICO | PREÇO TOAL | VALOR TOTAL | VALOR+ SOLAR | 6.3
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 286200 | 286200 | 298341.49 | 584541.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 286200 | 286200 |  |  | 298341.49 | 1929.6 | 12156.48 | 23155.2 | 145877.76 | 69465.6 | 437633.28
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 584541.49 | 3600 | 22680 | 43200 | 272160 | 129600 | 816480
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 238500 | 238500 | 250641.49 | 489141.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 238500 | 238500 |  |  | 250641.49 | 1308 | 8240.4 | 15696 | 98884.8 | 47088 | 296654.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 489141.49 | 2700 | 17010 | 32400 | 204120 | 97200 | 612360
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Innosilicon A6+ LTC Master | 1 | 1 | 190800 | 190800 | 202941.49 | 393741.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 190800 | 190800 |  |  | 202941.49 | 686.4 | 4324.32 | 8236.8 | 51891.84 | 24710.4 | 155675.52
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 393741.49 | 1800 | 11340 | 21600 | 136080 | 64800 | 408240
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 5392750 | 5392750 | 5408891.49 | 10801641.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 5392750 | 5392750 |  |  | 5408891.49 | 107026.8571 | 674269.2 | 1284322.2857 | 8091230.4 | 3852966.8571 | 24273691.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 10801641.49 | 132000 | 831600 | 1584000 | 9979200 | 4752000 | 29937600
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 572400 | 572400 | 588541.49 | 1160941.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 572400 | 572400 |  |  | 588541.49 | 11675.6571 | 73556.64 | 140107.8857 | 882679.68 | 420323.6571 | 2648039.04
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 1160941.49 | 14400 | 90720 | 172800 | 1088640 | 518400 | 3265920
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 482300 | 482300 | 498441.49 | 980741.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 482300 | 482300 |  |  | 498441.49 | 7479.7143 | 47122.2 | 89756.5714 | 565466.4 | 269269.7143 | 1696399.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 10141.49 | 10141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 980741.49 | 9750 | 61425 | 117000 | 737100 | 351000 | 2211300
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 205426.41 | 205426.41 | 217567.9 | 422994.31 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 205426.41 | 205426.41 |  |  | 217567.9 | 439.4286 | 2768.4 | 5273.1429 | 33220.8 | 15819.4286 | 99662.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 422994.31 | 1500 | 9450 | 18000 | 113400 | 54000 | 340200
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 205426.41 | 205426.41 | 217567.9 | 422994.31 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 205426.41 | 205426.41 |  |  | 217567.9 | 289.4286 | 1823.4 | 3473.1429 | 21880.8 | 10419.4286 | 65642.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 422994.31 | 1350 | 8505 | 16200 | 102060 | 48600 | 306180
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3+ 504 Mh/s | 1 | 1 | 205426.41 | 205426.41 | 217567.9 | 422994.31 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 205426.41 | 205426.41 |  |  | 217567.9 | 139.4286 | 878.4 | 1673.1429 | 10540.8 | 5019.4286 | 31622.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 6141.49 | 6141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 422994.31 | 1200 | 7560 | 14400 | 90720 | 43200 | 272160
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 87450 | 87450 | 100591.49 | 188041.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 87450 | 87450 |  |  | 100591.49 | 439.4286 | 2768.4 | 5273.1429 | 33220.8 | 15819.4286 | 99662.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 188041.49 | 1500 | 9450 | 18000 | 113400 | 54000 | 340200
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 87450 | 87450 | 100591.49 | 188041.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 87450 | 87450 |  |  | 100591.49 | 439.4286 | 2768.4 | 5273.1429 | 33220.8 | 15819.4286 | 99662.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 188041.49 | 1500 | 9450 | 18000 | 113400 | 54000 | 340200
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000
Bitmain Antminer L3++ 580 Mh/s | 1 | 1 | 87450 | 87450 | 100591.49 | 188041.49 | VALOR TOTAL | VALOR DO LUCRO A MES (EURO) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 87450 | 87450 |  |  | 100591.49 | 439.4286 | 2768.4 | 5273.1429 | 33220.8 | 15819.4286 | 99662.4
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 7141.49 | 7141.49 |  |  | VALOR+ SOLAR | VALOR DO LUCRO A MES (DOLAR) | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (DOLAR) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 188041.49 | 1500 | 9450 | 18000 | 113400 | 54000 | 340200
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 1 | 1000 | 1000

## VENDA DA EMPRESA
VENDA DA EMPREASA | [13 empty] | COTAÇAO DO EURO
PORCENTAGEM DE VENDA | PORCENTAGEM | VALOR DE VENDA | VALOR DE ENVESTIMENTO
LYSEIS-ENG | 30% | 1000000 | 6239310 | [10 empty] | 2021-09-27
LYSEIS-CRYPYTO | 40% | 1000000 | [11 empty] | 6.3 | 30
DESCRITIVO DOS INSUMOS + PROSSEÇOS | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO | QUANTI... DE ITENS | PORCENTAGEM | QUANT... INTENS | VALOR DO EMPREENDIMENTO | VALOR DO EMPREENDIMENTO | VALOR DO EMPREENDIMENTO | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) |  | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) |  | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA)
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 5392750 | 5392750 | 6239310 | 11285500 | VALOR DE ENVESTIMENTO | VALOR EM EURO | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 5392750 | 5392750 |  |  | 6239310 | 107026.8571 | 674269.2 | 1284322.2857 | 8091230.4 | 3852966.8571 | 24273691.2
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 150000 | 150000 |  |  | VALOR DE ENVESTIMENTO | VALOR EM EURO | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$)
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 11285500 | 132000 | 831600 | 1584000 | 9979200 | 4752000 | 29937600
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 12 | 25000 | 300000
GERENCIAMENTO | 6 | 12 | 28880 | 346560
DESCRITIVO | PORCENTAGEM(%) | VALOR DE VENDA
LYSEIS CRYPITO | 10 | 1809827.5

## Planilha1
GASTOS COM INSTALAÇÕES
INSUMO + COMPOSITO
ITEM | PREÇO UNICO | QUANT... | QUANT... DE DIAS | VALOR UNITARIO | TOTAL | TOTAL | VALOR TOTAL
ALMOÇO | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1000000
CAFE | 0 | 10 | 60 | 0 | 0
TRANSPORTE | 0 | 10 | 60 | 0 | 0
SALARIO DOS FUNCINARIOS | CONTRATO | QUANT... | QUANT... DE MESES | VALOR TOTAL IN... | TOTAL
SOCIOS | 6000 | 7 | 12 | 504000 | 1000000
EMPRESORA-3D | 12000 | 1 | 1 | 12000
NOTEBOOK | 10000 | 7 | 1 | 70000
CELULAR | 6000 | 7 | 1 | 42000
POOL | 35000 | 1 | 2 | 70000
CASA DE ALUGUEL | 4500 | 1 | 12 | 54000
ESCRITORIO | 4000 | 2 | 12 | 96000
IVAN | 80000 | 1 | 1 | 80000
DOC... | 72000 | 1 | 1 | 72000
GASTOS COM INSTALAÇÕES SEGUNDO ANO
INSUMO + COMPOSITO
VALOR ANUAL | 8091230.4
SALARIO DOS FUNCINARIOS | CONTRATO | QUANT... | QUANT... DE MESES | VALOR TOTAL IN... | custo total de OP | LUCRO LIQUI... ANUAL
CUSTOS OPERACIONAIS | 6000 | 1 | 12 | 72000 | 2314000 | 5777230.4
SISTEMA ELETRICO CLP | 12000 | 1 | 1 | 12000
POOL | 35000 | 1 | 2 | 70000
CASA DE ALUGUEL | 4500 | 1 | 12 | 54000
ESCRITORIO | 4000 | 2 | 12 | 96000
JURIDICO | 50000 | 1 | 1 | 50000
FINACEIRO | 40000 | 1 | 1 | 40000
SOCIOS | 20000 | 8 | 12 | 1920000

## Planilha2
VENDA DA EMPREASA
PORCENTAGEM DE VENDA | PORCENTAGEM | VALOR DE VENDA | VALOR DE ENVESTIMENTO
LYSEIS-ENG | 20% | 1000000 | 6239310
LYSEIS-CRYPYTO | 20% | 1000000
DESCRITIVO DOS INSUMOS + PROSSEÇOS | NUMERO DE IDENTIFICAÇAO | QUANTI... DE ITENS | PORCENTAGEM | QUANT... INTENS | VALOR DO EMPREENDIMENTO | VALOR DO EMPREENDIMENTO | VALOR DO EMPREENDIMENTO | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) |  | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) |  | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) |  | COTAÇAO DO EURO
Antminer L7 (9.5Gh) | 1 | 1 | 5392750 | 5392750 | 6239310 | 11285500 | VALOR DE ENVESTIMENTO | VALOR EM EURO | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (EURO) | VALOR(R$)
SISTEMA SOLAR | 2 | 1 | 5392750 | 5392750 |  |  | 6239310 | 107026.8571 | 674269.2 | 1284322.2857 | 8091230.4 | 3852966.8571 | 24273691.2 | 2021-09-27
SISTEMAS ELETRICO+ REFRIGERAÇAO | 3 | 1 | 150000 | 150000 |  |  | VALOR DE ENVESTIMENTO | VALOR EM EURO | VALOR(R$) | VALOR DE RETORNO ANUAL (EURO) | VALOR(R$) | TOTAL VALOR DO RETORNO A 3 ANOS (DOLAR) | VALOR(R$) | 6.3
AJUSTI TEC... ELETRICO | 4 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 11285500 | 132000 | 831600 | 1584000 | 9979200 | 4752000 | 29937600
ALUGUEL+ ENERGIA+AGUA | 5 | 12 | 25000 | 300000
GERENCIAMENTO | 6 | 12 | 28880 | 346560
| EM UM ANO | EM 3 ANOS
PORCENTAGEM DO SOCIO(%) | DIVIDENDOS AO MES (PRODUÇAO DA MAQUINA) | R.O.E.
30 | 2427369.12 | 7282107.36